ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

разработка системы

градостроительного кадастра

Ханты – Мансийского района

ХМАО-югры

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Муниципальное образование

сельское поселение Луговское

населенный пункт п. Луговской

пояснительная записка

Разработка системы градостроительного кадастра

Ханты – Мансийского  района ХМАО-югры

Муниципальное образование сельское поселение  Луговское

населенный пункт п. Луговской

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Пояснительная записка

Генеральный заказчик: Департамент строительства ХМАО - ЮГРЫ

Заказчик: Администрации муниципального образования Ханты – Мансийский

район ХМАО-ЮГРЫ

Договор: № 143-05 от 29.08.06 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр: КП 1012-06

Директор_____________________________________________	А.Н. Береговских

Зам. директора по производству__________________________ 	М.Н. Дузенко

Зам. директора по правовым вопросам_____________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор____________________________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер института_____________________________ 	С.В. Фигуренко

Омск 2006

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и  задачи проекта.	5

2	Современное использование территории  п. Луговской	7

3	Природные условия и ресурсы территории.	9

3.1	Геологическое строение	9

3.2	Рельеф	9

3.3	Климат.	9

3.4	Гидрография	10

3.5	Инженерно-геологические условия.	10

3.6	Почвы	11

3.7	Растительность.	11

3.8	Животный мир.	11

4	Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	12

4.1	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	12

4.2	Предприятия промышленности.	16

4.3	Жилищная сфера.	17

4.4	Социальная сфера.	23

4.5	Транспортное обеспечение территории.	27

4.5.1	Внешний транспорт.	27

4.5.2	Улично-дорожная сеть.	28

4.6	Коммунальное обслуживание.	29

4.6.1	Водоснабжение.	29

4.6.2	Водоотведение (канализация).	29

4.6.3	Теплоснабжение.	29

4.6.4	Газоснабжение.	30

4.6.5	Связь и информатизация.	30

4.6.6	Электроснабжение.	30

4.7	Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	33

4.8	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений.	34

5	Архитектурно-планировочная организация территории.	37

5.1	Архитектурно-планировочные решения.	37

5.2	Планировочная организация территории.	38

6	Основные решения генерального плана.	41

6.1	Жилищная сфера.	41

6.2	Социальная сфера.	56

6.3	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	65

6.3.1	Внешний транспорт.	65

6.3.2	Улично-дорожная сеть.	65

6.4	Инженерная подготовка территории и  благоустройство.	66

6.5	Инженерное оборудование территории.	67

6.5.1	Водоснабжение.	67

6.5.2	Водоотведение (канализация).	69

6.5.3	Теплоснабжение.	71

6.5.4	Газоснабжение.	76

6.5.5	Связь и информатизация.	78

6.5.6	Электроснабжение.	81

6.6	Охрана окружающей среды.	84

6.6.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.	86

6.6.2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	87

6.6.3	Охрана и рациональное использование почв.	88

7	Зонирование территории.	90

8	Основные технико-экономические показатели проекта.	94

9	Инженерно-технические мероприятия го и чс.	103

9.1	Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.	103

9.1.1	Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.	103

9.1.2	Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.	103

9.1.3	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.	103

9.1.4	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.	103

9.2	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	104

9.2.1	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	104

Введение. Цель и  задачи проекта.

Генеральный план поселка Луговской  выполнен в соответствии с договором  № 143-05 от 29.08.05 г. и техническим заданием на проектирование, выданным Департаментом строительства ХМАО-ЮГРЫ.

Генеральный план п. Луговской выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.

Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.

Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г.

Закон РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Закон ХМАО № 63-ОЗ от 25.11.04 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003г.).

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996г.).

Закон РФ «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.)

Градостроительный кодекс ХМАО

Закон ХМАО «О земле» № 43-оз от 08.06.98 г.

Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИПградостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы – корректировка генерального плана п. Луговской в соответствии с федеральным градостроительным законодательством как основа для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

На основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений, выявление проблем градостроительного развития территории п. Луговской.

Разработка разделов генплана (неразрабатываемых ранее) в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана.

Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

Современное использование территории  п. Луговской

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Ханты-Мансийского автономного округа «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» поселок Луговской стал административным центром одноименного сельского поселения. В состав муниципального образования сельское поселение Луговской вошли населенные пункты: п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях.

Поселок Луговской расположен к северо-западу от города Ханты-Мансийска на левом берегу р. Оби, на месте впадения протоки Ендырская. Постоянная связь с другими населенными пунктами осуществляется в летнее время речным транспортом, зимой – по зимникам, в межсезонье только воздушным транспортом – вертолетом. В 20 км южнее поселка прошла автомагистраль федерального значения Ханты-Мансийск – Нягань. При реализации проекта автодороги от поселка до федеральной автомагистрали, Луговской получит круглогодичную связь с окружным центром и другими населенными пунктами, что предполагает оживление внутренней жизни поселка, а также окажет положительное влияние на его инвестиционную привлекательность.

Из производственных предприятий в поселке существует территория АООТ «Белогорский ЛПХ», в настоящее время предприятие не действует. Троицкое лесничество занимается лесоустройством территории муниципального образования. МУП «ЖЭК» оказывает  услуги ЖКХ, занимается содержанием дорог, благоустройством.

Селитебная часть поселка вытянута узкой полосой вдоль водных объектов. С юга, востока и севера ограничена протокой и р. Обь, а также производственными территориями, с запада ограничена болотами и затапливаемыми территориями во время паводка. По контуру поселок окружает дамба, удерживающая паводковые воды.

Население поселка на 01.01.05 г. насчитывает  1738 человек.

Сложившаяся структура поселка характеризуется взаимно-перпендикулярным расположением улиц с двумя основными планировочными осями – улицей Ленина и улицей Заводской, пересечение которых организует центр поселка. Ул. Заводская от центра ведет в производственную зону поселка. В обозначенном центре поселка сконцентрированы объекты поселкового обслуживания: больничный комплекс, клуб, КБО, библиотека, отделение связи, магазины. Здание администрации поселка, начальная и общеобразовательная школа, интернат расположены по ул. Гагарина, параллельной улице Ленина.

Жилая застройка поселка разнотипна, представлена одноэтажными индивидуальными и многоквартирными домами с приусадебными участками, двухэтажными многоквартирными домами. В поселке много жилых и общественных зданий с процентом износа более 65 %.

В настоящее время ведется строительство многоквартирных жилых домов, больницы.

В границах жилой застройки находится кладбище.

В районе п. Луговской найдены останки скелетов мамонта, шерстистого носорога, бизона, пещерного льва, волка, бурого медведя, северного оленя, лося и других животных. Именно здесь впервые в Сибири был обнаружен позвонок мамонта, пробитый наконечником стрелы, что свидетельствует о присутствии на данной территории палеолитического человека. Создание природно-исторического памятника "Луговское", на территории которого присутствуют все виды крупных млекопитающих "мамонтового периода",  может стать источником туристического бизнеса.

Современное использование земель по видам в границах застроенной части поселка  имеет следующие показатели:

- территории жилой застройки – 16 %

- территории общественно-деловой застройки – 3 %

- территории производственной зоны – 18 %

- территории сельхозугодий – 3 %

- территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,6 %

- территории транспортной инфраструктуры – 11 %

- территории ритуального назначения – 0,5 %

Природные условия и ресурсы территории.

Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой  сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников,   и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.

Палеогеновая система представлена отложениями атлымской и новомихайловской свит. Атлымская свита (нижний олигоцен) представлена аллювиальными и озерно-аллювиальными песками светло-серыми и белыми преимущественно кварцевыми. Мощность свиты до 60 м.

Новомихайловская свита (средний олигоцен) представляет собой толщу озерно-болотных, озерных и аллювиальных отложений – неравномерно переслаивающимися серыми глинами, алевритами и песками, местами содержащими прослои лигнитов и бурых углей. Мощность – до 100 м.

Рельеф

В геоморфологическом плане  территория входит в пойму р. Обь и протоки Ендырская. Пойма относится к аккумулятивной равнине аллювивльного и озерно-аллювиального происхождения. Обская пойма – плоская, сегментно-островная с большим количеством проток, озер-соров; поймы притоков Оби  преимущественно сегментно-гривистые.

Климат.

Территория п. Луговской расположена в пределах центрального климатического района (согласно климатическому районированию ХМАО). Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и резкими колебаниями сезонных и суточных температур. Переход температур от положительных к отрицательным происходит в первой декаде октября.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -20 до -21. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 0С.  Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см.  Разрушение снежного покрова происходит  в первой декаде мая. В понижениях долины Оби  отмечается наибольший минимум температуры (-550 С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15 0С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается  в пойме реки Обь. По долинам Оби часто наблюдаются метели и туманы.

Лето теплое и влажное. Наиболее тепло в долине Оби, где среднемесячная температура июля  +17 0С. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м год.

Основное направление ветра в зимний период –  южное и юго-западное, в летний период – северное, северо-восточное.

По климатическому районированию территории для строительства п. Луговской относится к 1Д подрайону.

Территория поселка входит в состав 2 агроклиматического района, умеренно прохладного и увлажненного (по агроклиматическому районированию ХМАО разработанному Г.М. Сергеевым). Среднегодовая температура составляет -2 0С. Период с среднесуточной температурой воздуха выше 0 0С  составляет 180 дней, сумма температур за этот период – 1700-19000 С. Продолжительность вегетационного периода 90-115 дней сумма температур за этот период – 1400-15500 С. Годовое количество осадков в районе – 500-650 мм. Показатель сухости колеблется от 0,45 до 0,60 за год, и от 1,0 до 1,5 за период активной вегетации. Биологическая продуктивность территории 50-60 баллов.

Гидрография

Гидрографическая сеть территории в окресностях поселка представлена р. Обь  и протокой Ендырская. Русла рек сильно меандрируют. Реки смешанного  типа питания, основное питание – снеговое. Для рек характерно продолжительное половодье, обусловленное зарегулированностью стока озерами и болотами, также выпадением большого количества осадков на спаде половодья. Максимальные уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья.  Болота преимущественно низинного типа. Озерные котловины по генетическому типу преобладают речные (старицы, соры).

Инженерно-геологические условия.

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории  представлены позднеголоценовыми отложениями, мощность которых колеблется от 5 до 30м.

Температура талых пород от 0-4 С. Глубина сезонного промерзания грунтов от 0,5 до 2,0 метров. Из криогенных процессов на территории возможно пучение грунтов.

В районе поселка Луговской преобладают переслаивающиеся песчано-глинистые грунты, с преобладанием глинистых.

Среди неблагоприятных геоморфологических процессов необходимо отметить размыва берегов со скоростью 2-5 м/год, и процессы набухания глинистых пород, обусловленные действием подземных вод.

Почвы

Почвы на территории поселка пойменные, аллювиальные иловато-торфяно-глеевые и аллювиальные дерново-глеевые, по гранулометрическому составу глинистые и суглинистые. Эти почвы наиболее ценные для сельского хозяйства. Бонитет почвенного покрова 23-27 баллов.

Растительность.

Растительность представлена видами характерными для  поймы Оби и долин ее притоков. Преобладают травяные низинные болота, заболоченные и настоящие луга, парковые ивняки, мелколиственные, смешанные и темнохвойные или сосновые леса.

Животный мир.

Фауна территории представлена следующими видами: лось, олень, белка, ондатра, заяц, норка, соболь, колонок, горностай, барсук, лиса, волк, медведь, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, утки.  Рыбы Оби и ее притоков – многочисленные представители карповых, окуневых, ценные осетровые, лососевые и сиговые рыбы, щука, налим.

Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории населенного пункта. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния деревни.

Состояние жилищно-социального и промышленного комплекса непосредственно влияет на градостроительную ценность сельских территорий.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру жителей поселения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран 2004 г. Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения п. Луговской отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние, в предположении, что внутри каждой крупной возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно. Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 125 мужчин, то новые возрастные группы (45,46,47,48, и 49 лет) будут содержать по 25 мужчин каждая.

Прогноз будет осуществляться для возрастных групп от 0 до 99 лет.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные в таблицах смертности по России за 2001 год как наиболее приближенные к рассматриваемому периоду из всех доступных.

Очевидно, что расчет не может вестись без определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов. Для этого коэффициент рождаемости также принимается за некоторую константу. В данном случае 0,033 – значение коэффициента рождаемости за 2004 г. Умножением коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1.

Прогноз на 2015 г. и 2025 г. будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1.1. Прогноз численности населения п. Луговской, чел.

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2004 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 9 | 7 | 0,9886 | 0,9845 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1 | 14 | 9 | 0,9982 | 0,9975 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 16 | 11 | 0,9989 | 0,9986 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 11 | 9 | 0,9993 | 0,9991 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 4 | 10 | 8 | 0,9995 | 0,9992 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 10 | 8 | 0,9995 | 0,9993 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | 3 | 0,9996 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 10 | 7 | 0,9996 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 12 | 13 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 12 | 12 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 12 | 12 | 0,9997 | 0,9994 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 12 | 12 | 0,9997 | 0,9994 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | 12 | 12 | 0,9997 | 0,9995 | 14 | 9 | 8 | 8 |
| 13 | 12 | 12 | 0,9997 | 0,9994 | 16 | 11 | 8 | 8 |
| 14 | 20 | 17 | 0,9996 | 0,9993 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 15 | 19 | 17 | 0,9995 | 0,9991 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 20 | 18 | 0,9994 | 0,9988 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | 20 | 17 | 0,9993 | 0,9983 | 9 | 3 | 8 | 8 |
| 18 | 20 | 20 | 0,9991 | 0,9977 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 19 | 20 | 19 | 0,9990 | 0,9972 | 12 | 13 | 8 | 8 |
| 20 | 16 | 17 | 0,9990 | 0,9967 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 21 | 16 | 16 | 0,9989 | 0,9962 | 12 | 12 | 9 | 7 |
| 22 | 16 | 16 | 0,9989 | 0,9956 | 12 | 12 | 14 | 9 |
| 23 | 16 | 16 | 0,9988 | 0,9952 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| 24 | 16 | 16 | 0,9988 | 0,9951 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| 25 | 12 | 13 | 0,9988 | 0,9947 | 20 | 16 | 10 | 8 |
| 26 | 12 | 12 | 0,9987 | 0,9943 | 19 | 16 | 10 | 8 |
| 27 | 11 | 12 | 0,9986 | 0,9942 | 20 | 17 | 9 | 3 |
| 28 | 11 | 12 | 0,9986 | 0,9942 | 20 | 16 | 10 | 7 |
| 29 | 11 | 12 | 0,9985 | 0,9940 | 20 | 19 | 12 | 12 |
| 30 | 11 | 14 | 0,9984 | 0,9938 | 20 | 18 | 12 | 11 |
| 31 | 11 | 14 | 0,9982 | 0,9935 | 16 | 16 | 12 | 11 |
| 32 | 11 | 13 | 0,9982 | 0,9933 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| 33 | 11 | 13 | 0,9981 | 0,9930 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| 34 | 10 | 13 | 0,9980 | 0,9925 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| 35 | 12 | 14 | 0,9979 | 0,9919 | 16 | 15 | 19 | 15 |
| 36 | 12 | 14 | 0,9977 | 0,9914 | 12 | 12 | 18 | 15 |
| 37 | 12 | 13 | 0,9976 | 0,9910 | 12 | 11 | 19 | 16 |
| 38 | 12 | 13 | 0,9975 | 0,9905 | 11 | 11 | 19 | 15 |
| 39 | 12 | 13 | 0,9973 | 0,9900 | 11 | 11 | 19 | 18 |
| 40 | 16 | 16 | 0,9971 | 0,9889 | 11 | 11 | 19 | 17 |
| 41 | 16 | 16 | 0,9968 | 0,9878 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 42 | 16 | 15 | 0,9966 | 0,9874 | 11 | 13 | 15 | 14 |
| 43 | 15 | 15 | 0,9964 | 0,9868 | 11 | 12 | 15 | 14 |
| 44 | 15 | 15 | 0,9962 | 0,9860 | 11 | 12 | 15 | 13 |
| 45 | 12 | 16 | 0,9957 | 0,9846 | 10 | 11 | 15 | 13 |
| 46 | 11 | 16 | 0,9952 | 0,9829 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 47 | 11 | 16 | 0,9949 | 0,9822 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 48 | 11 | 15 | 0,9946 | 0,9816 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 49 | 11 | 15 | 0,9941 | 0,9803 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 50 | 14 | 14 | 0,9934 | 0,9781 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 51 | 14 | 13 | 0,9927 | 0,9762 | 15 | 13 | 10 | 11 |
| 52 | 14 | 13 | 0,9921 | 0,9746 | 15 | 13 | 10 | 10 |
| 53 | 14 | 13 | 0,9921 | 0,9749 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 54 | 13 | 13 | 0,9913 | 0,9731 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| 55 | 8 | 7 | 0,9902 | 0,9706 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| 56 | 7 | 7 | 0,9894 | 0,9689 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 57 | 7 | 7 | 0,9887 | 0,9665 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 58 | 7 | 7 | 0,9886 | 0,9674 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| 59 | 7 | 6 | 0,9874 | 0,9645 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 60 | 7 | 5 | 0,9861 | 0,9593 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| 61 | 7 | 5 | 0,9855 | 0,9570 | 12 | 10 | 14 | 10 |
| 62 | 6 | 4 | 0,9841 | 0,9543 | 12 | 9 | 13 | 9 |
| 63 | 6 | 4 | 0,9833 | 0,9533 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| 64 | 6 | 4 | 0,9819 | 0,9519 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| 65 | 8 | 5 | 0,9796 | 0,9486 | 11 | 8 | 12 | 8 |
| 66 | 8 | 5 | 0,9776 | 0,9453 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 67 | 8 | 5 | 0,9762 | 0,9430 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 68 | 8 | 5 | 0,9743 | 0,9403 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 69 | 7 | 4 | 0,9713 | 0,9355 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 70 | 6 | 3 | 0,9680 | 0,9309 | 6 | 3 | 8 | 6 |
| 71 | 6 | 2 | 0,9650 | 0,9262 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| 72 | 6 | 2 | 0,9621 | 0,9224 | 5 | 3 | 9 | 5 |
| 73 | 6 | 2 | 0,9577 | 0,9173 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 74 | 6 | 2 | 0,9537 | 0,9134 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 75 | 5 | 2 | 0,9492 | 0,9112 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 76 | 5 | 2 | 0,9435 | 0,9069 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 77 | 5 | 2 | 0,9367 | 0,9015 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 78 | 5 | 2 | 0,9309 | 0,8973 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 79 | 5 | 2 | 0,9242 | 0,8933 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 80 | 0 | 0 | 0,9154 | 0,8872 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 81 | 0 | 0 | 0,9099 | 0,8834 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 82 | 0 | 0 | 0,8960 | 0,8658 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 83 | 0 | 0 | 0,8799 | 0,8464 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 84 | 0 | 0 | 0,8810 | 0,8562 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 85 | 0 | 0 | 0,8720 | 0,8554 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | 0 | 0 | 0,8507 | 0,8314 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | 0 | 0 | 0,8360 | 0,8204 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 0 | 0 | 0,8208 | 0,8153 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0,8139 | 0,8218 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0,8099 | 0,8417 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0,7974 | 0,8456 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 0,7825 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 0,7685 | 0,8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 0,7507 | 0,8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0,7339 | 0,7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0,7155 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0,6988 | 0,7781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0,6823 | 0,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0,6662 | 0,7658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 896 | 841 |  |  | 896 | 785 | 856 | 715 |

Обобщенные данные в более крупные возрастные группы, выглядят следующим образом:

Таблица 4.1.2. Сведения о распределении  населения п. Луговской по полу и возрасту, чел.

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 1681 | 132 | 552 | 101 | 785 | 148 | 528 | 220 | 896 |
| 2025 | 1571 | 124 | 467 | 124 | 715 | 124 | 481 | 251 | 856 |

Динамика изменений численности населения в п. Луговской по полу и возрасту представлена в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3. Прирост численности населения п. Луговской по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2004 | -3,22% | -21,89% | -8,76% | 50,75% | -6,66% | -26,00% | -1,12% | 35,80% | 0,00% |
| 2025 по отношению к 2015 | -6,54% | -6,06% | -15,40% | 22,77% | -8,92% | -16,22% | -8,90% | 14,09% | -4,46% |
| 2025 по отношению к 2004 | -9,56% | -26,63% | -22,81% | 85,07% | -14,98% | -38,00% | -9,93% | 54,94% | -4,46% |

Проведенный анализ показывает, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать уменьшение общей численности населения на 9,56 % по сравнению с 2004 г. При этом наиболее существенным будет уменьшение численности населения младше трудоспособного возраста.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

Предприятия промышленности.

Большая часть промышленных территорий принадлежит АООТ «Белогорский ЛПХ».  Предприятие в настоящее время  недействующее. Промышленная территория занимает более 54 га. На его территории располагаются: здание управления, производственные и административно-бытовые корпуса, гаражи, склад газовых баллонов, цеха, сушилка, котельные.

ОАО "Хантымансийсклес" занимается заготовкой, переработкой и реализацией леса и лесопродукции, производством и реализацией строительных изделий и пиломатериалов, грузоперевозками, строительством, консалтинговыми и маркетинговыми услугами, торгово-закупочной деятельностью.

ОАО "Северлес" производит заготовку, переработку и реализацию леса и лесопродукции (строительных изделий и пиломатериалов). Выполняет грузоперевозки, занимается строительством.

Троицкое лесничество занимается лесоустройством территории муниципального образования.

Лесоперерабатывающие предприятия оснащены линиями "upk" и "r-200".

На территории муниципального образования производятся разведочные изыскания Сейсмопартией АОО «Ханты-Мансийск Геофизика».

МТП «Иртышлесторг» занимается  производственно-торговой деятельностью (хлебопроизводством).

МУП «Север» ведет заготовительную, коммерческую, производственную деятельность, строительство зданий и сооружений (до 5 этажей), производственно-торговую деятельность (хлебопроизводство).

«Хантымансийскокртелеком» обеспечивает в муниципальном образовании  радиовещание, Хантымансийский РУФПС осуществляет  почтовую связь.

Троицкое сельское потребительское общество занимается торговлей.

МУП «ЖЭК» оказывает  услуги ЖКХ, занимается содержанием дорог, благоустройством.

В поселке Луговской существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда п. Луговской на 2006 г. составляет                 34 тыс. кв.м. (236 домов), в том числе строящиеся дома в 2006 г. Структура жилищного фонда приведена на рисунке 4.3.1 и в таблице 4.3.1. Структура жилфонда по этажности приведена на рисунке 4.3.2. Распределение общей площади жилых домов по степени износа представлено на рисунке 4.3.3. Структура строящегося жилфонда приведена на рисунке 4.3.4.

Большая часть существующего жилья  представлена многоквартирными  жилыми домами – 18,5 тыс. кв. м. (58 % от общей площади жилищного фонда), что составляет 63 многоквартирных одно- и двухэтажных жилых дома.  В настоящее время ведется строительство 2 домов общей площадью около 1 тыс. кв. м – 3% от общей площади существующего жилфонда. Общая площадь многоквартирных  жилых домов со степенью износа менее 30% составляет 2,5 тыс. м2 (9 домов), износ 30-65% - 6,5 тыс. м2 (17 домов), со степенью ветхости более 65% - 9,1 тыс. м2 (34 дома).

Общая площадь двухквартирных жилых домов составляет 6,7 тыс. кв. м. (21 % от общей площади существующего жилфонда). Всего построено 59 домов этажностью 1-2. Ведется строительство двух двухквартирных домов общей площадью 0,5 тыс. кв.м.

В п. Луговской 104 дома индивидуальных жилых дома, общей площадью 6 296 кв. м. В настоящий момент ведется строительство 5 индивидуальных одноэтажных домов общей площадью 392 кв. м.

Рис. 4.3.1.  Структура  существующего жилищного фонда п. Луговской

Таблица 4.3.1. Структура жилищного фонда п. Луговской на 2006 г., в т.ч. строящийся.

| № планировочного квартала / назначение объекта | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |
|  |  | строящийся | действующий |
|  |  |  | С износом менее 30% | С износом 30-65% | С износом более 65 % | Нет данных по износу |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Индивидуальный 1 эт. | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 112 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1184 | 9 | 0 | 0 | 329 | 2 | 566 | 4 | 289 | 3 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 2 эт. | 296 | 1 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1490 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 6 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:01 | 3150 | 18 | 296 | 1 | 329 | 2 | 566 | 4 | 1847 | 10 | 112 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1302 | 2 | 772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:02 | 2416 | 9 | 772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 8 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 466 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 2 | 103 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 2276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 2 | 762 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:03 | 2848 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 2 | 1231 | 4 | 103 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 278 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:04 | 351 | 3 | 0 | 0 | 152 | 1 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 2505 | 3 | 0 | 0 | 552 | 1 | 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общежитие 2 эт. | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 |
| Итого 01:01:07 | 3038 | 4 | 0 | 0 | 552 | 1 | 1953 | 2 | 0 | 0 | 533 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:08 | 649 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1 | 140 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 142 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 693 | 5 | 0 | 0 | 559 | 4 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:09 | 906 | 7 | 0 | 0 | 700 | 5 | 134 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 291 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 2 эт. | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 598 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 494 | 5 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:01 | 2265 | 18 | 0 | 0 | 71 | 1 | 104 | 1 | 1854 | 15 | 236 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 118 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 737 | 8 | 0 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 531 | 6 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 3231 | 6 | 0 | 0 | 1082 | 2 | 1621 | 3 | 529 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:02 | 4087 | 16 | 0 | 0 | 1368 | 5 | 1621 | 3 | 1099 | 8 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 540 | 9 | 0 | 0 | 223 | 3 | 50 | 1 | 267 | 5 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 451 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 333 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:03 | 1133 | 14 | 0 | 0 | 341 | 4 | 192 | 2 | 600 | 8 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 470 | 9 | 0 | 0 | 168 | 2 | 48 | 1 | 156 | 4 | 98 | 2 |
| Индивидуальный 2 эт. | 145 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:04 | 901 | 12 | 0 | 0 | 313 | 3 | 334 | 3 | 156 | 4 | 98 | 2 |
| Индивидуальный 1 эт. | 419 | 9 | 46 | 1 | 234 | 4 | 0 | 0 | 139 | 4 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:05 | 616 | 11 | 46 | 1 | 234 | 4 | 144 | 1 | 193 | 5 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 327 | 8 | 0 | 0 | 152 | 3 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 307 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:06 | 722 | 11 | 0 | 0 | 302 | 4 | 0 | 0 | 421 | 7 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 500 | 9 | 126 | 1 | 168 | 3 | 49 | 1 | 121 | 3 | 36 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 327 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:07 | 971 | 12 | 319 | 2 | 168 | 3 | 327 | 3 | 121 | 3 | 36 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 624 | 10 | 0 | 0 | 296 | 4 | 0 | 0 | 251 | 5 | 77 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 597 | 5 | 0 | 0 | 113 | 1 | 484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:08 | 1222 | 15 | 0 | 0 | 409 | 5 | 484 | 4 | 251 | 5 | 77 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 278 | 6 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:09 | 614 | 7 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 516 | 5 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 190 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:10 | 1369 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 4 | 237 | 2 |
| Индивидуальный 1 эт. | 506 | 7 | 0 | 0 | 318 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1 | 132 | 2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1250 | 11 | 0 | 0 | 333 | 2 | 88 | 1 | 830 | 8 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1164 | 7 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 6 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:11 | 2920 | 25 | 324 | 1 | 651 | 6 | 88 | 1 | 1725 | 15 | 132 | 2 |
| Индивидуальный 1 эт. | 282 | 3 | 102 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:12 | 282 | 3 | 102 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 185 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:13 | 324 | 2 | 0 | 0 | 185 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:15 | 702 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4 | 246 | 3 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 241 | 3 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 115 | 1 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:16 | 356 | 4 | 0 | 0 | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 291 | 6 | 0 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 128 | 3 | 32 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:18 | 351 | 7 | 0 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 188 | 4 | 32 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 111 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 336 | 2 | 0 | 0 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:01 | 447 | 4 | 82 | 1 | 336 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 571 | 9 | 37 | 1 | 360 | 5 | 0 | 0 | 83 | 1 | 91 | 2 |
| Индивидуальный 2 эт. | 165 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:02 | 736 | 10 | 37 | 1 | 525 | 6 | 0 | 0 | 83 | 1 | 91 | 2 |
| Многоквартирный 2 эт. | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:03 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| Возле 01:02:07 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 33960 | 236 | 1977 | 9 | 7318 | 62 | 8256 | 34 | 14501 | 114 | 1908 | 17 |
| Индивидуальный 1 эт. | 6282 | 107 | 392 | 5 | 2638 | 38 | 275 | 5 | 2132 | 46 | 845 | 13 |
| Индивидуальный 2 эт. | 546 | 3 | 0 | 0 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 6851 | 60 | 193 | 1 | 1876 | 13 | 1506 | 12 | 3276 | 34 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 2 эт. | 296 | 1 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 7299 | 44 | 324 | 1 | 861 | 6 | 1387 | 10 | 4434 | 25 | 293 | 2 |
| Многоквартирный 2 эт. | 12153 | 20 | 772 | 1 | 1634 | 3 | 5087 | 7 | 4660 | 9 | 0 | 0 |
| Общежитие 2 эт. | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 |

На  период разработки градостроительной документации в п. Луговской  общая площадь качественного  жилья составляет 17,5 тыс. кв.м. (113 дома), строящегося жилого фонда (2006 г.) – 2 тыс. кв. м. (9 домов), жилья ветхого,  с износом более 65 %  – 14,5 тыс. кв.м. (114 домов).

Рис. 4.3.2   Структура жилищного фонда по этажности

Рис. 4.3.3   Распределение жилищного фонда п. Луговской по степени износа.

Средний показатель жилищной обеспеченности на 2006 г. составляет 18 кв.м./ чел.

Жилой фонд в п. Луговской обеспечен водоснабжением (5 %), тепловыми и электрическими сетями  (35 % и 100 %). Газоснабжение обеспечено газовыми баллонами для пищеприготовления, а канализование осуществляется надворными уборными.

Рис.  4.3.4 Структура строящегося жилищного фонда п. Луговской.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере п.   Луговской  позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- Некапитальное исполнение жилого фонда, вследствие чего большая степень износа – 43 % жилья с износом более 65 %  .

- Низкий процент обеспеченности инженерными сетями.

Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека социальных объектов, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Оценка существующих объектов обслуживания населения проводится с целью  выявления количественного и качественного состава существующих объектов, соответствия нормативным показателям из расчета изменения численности населения на расчетный срок по генеральному плану, отработки перечня объектов, рекомендуемых генеральным планом к строительству.

Объекты учебно-образовательного назначения

Детские дошкольные учреждения населенного пункта представлены детским садом «Голубок»  (2 одноэтажных корпуса) по ул. Заводская, 5 (общей площадью 691 кв.м.), расположенным в планировочном квартале 01:01:02. Мощность детского сада – 94 места. Находится на балансе Администрации Луговской территории. На расчетный срок требуемая вместимость составит 77 мест. На территории  детсада расположено здание кухни и прачечной. Здание одноэтажное общей площадью 125 кв.м.

Детский (подростковый) центр "Землята" расположен по ул. Ленина, 45. Общая площадь двухэтажного здания центра составляет 472 кв. м. Находится на балансе Районного управления образования. На базе детского подросткового центра работает интернет-клуб "Байтик".

На территории населенного пункта располагается две школы: начальная и средняя. Начальная школа расположена по ул. Ленина, 44 в планировочном квартале 01:02:04.  Общая площадь составляет 657 кв. м.  Средняя школа находится на стадии завершения строительством и располагается по ул. Гагарина, 4 в планировочном квартале 01:01:04. Здание школы кирпичное, двухэтажное, общая площадь составляет 4 016 кв. м. Мощность по проекту составляет 240 учащихся. На территории  школы расположено здание спортзала, общей площадью 379 кв.м., футбольное поле с трибунами (общая площадь застройки трибун составляет 259 кв.м.), а также лыжная база для школьников в здании общей площадью 129 кв.м. Обе школы находятся на балансе Администрации Луговской территории.

На расчетный срок требуемая мощность школьных учреждений составит 160 учащихся.

Школьные мастерские расположены по ул. Гагарина, 5 в планировочном квартале 01:02:03, общей площадью 145 кв.м.  На расчетный срок требуемая мощность внешкольных учреждениях составит 16 мест. Находятся на балансе Администрации Луговской территории.

Школа-интернат расположена по ул. Гагарина, 1 в планировочном квартале 01:02:03. Здание одноэтажное, общая площадь - 915 кв. м, находится на балансе Администрации Луговской территории.

Объекты здравоохранения

Больничный комплекс по ул. Ленина, 77 (в планировочном квартале 01:02:09) состоит из двух корпусов: больницы на 34 койки с поликлиникой на 51 посещения в смену, а также отдельно стоящего корпуса инфекционного отделения. Общая площадь зданий составляет 622 кв. м. Здания больничного комплекса имеют большой процент ветхости. В поселке строится новая больница по ул. Ленина в планировочном квартале 01:02:01. Здание кирпичное, этажность 2-3, общей площадью 2 140 кв.м. Мощность строящейся больницы рассчитана на 40 коек и 80 посещений в смену. Находятся на балансе Администрации Луговской территории.

Аптека № 85 расположена по ул. Заводская,12а в планировочном квартале 01:02:01. Здание одноэтажное, общей площадью 148 кв.м. Находится на балансе Администрации Луговской территории.

Молочная кухня отсутствует. Требуемая мощность на расчетный срок  составит 56 порций в сутки на 1 ребенка до 1 года.

Объекты  физкультурно-спортивного назначения.

На территории средней школы расположен спортзал (ул. Гагарина, планировочный квартал 01:01:04). Общая площадь здания спортзала составляет 379 кв.м. Находится на балансе Администрации Луговской территории. Потребность в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий на расчетный срок составит 126 кв.м.

Объекты культурно-досугового назначения.

В п. Луговской работает клуб на 360 мест, общей площадью 502 кв.м. Расположен в планировочном квартале 01:02:01 по ул. Заводская, 12. По данным за 2005 год в клубе работает 9 сотрудников. В год проводится 271 культурное мероприятие. В структуру входят 16 клубных формирований, в которых задействованы 287 человек. Клуб находится на балансе Администрации Луговской территории.

На расчетный срок по генеральному плану потребность в культурно-досуговых объектах составит 393 места.  В 2007-2009 годах планируется  строительство современного комплекса "ДК-Библиотека-ФСК с универсальным игровым залом". Мощность комплекса рассчитана  на 250 мест и 50 чел/час. Общая площадь составит 4527 кв.м., в том числе ФСК 2200 кв.м.

Поселковая библиотека расположена по ул. Гагарина, 37 в планировочном квартале 01:02:01. Одноэтажное здание библиотеки имеет площадь равную 237 кв.м.  Потребность на расчетный срок составит 7 тыс. ед. хранения на 6 читательских мест.

В районе п. Луговской планируется создание природно-исторического  памятника "Луговское", на территории которого присутствуют все виды крупных млекопитающих "мамонтового периода". Найдены останки скелетов мамонта, шерстистого носорога, бизона, пещерного льва, волка, бурого медведя, северного оленя, лося и других животных. Именно здесь впервые в Сибири был обнаружен позвонок мамонта, пробитый наконечником стрелы, что свидетельствует о присутствии на данной территории палеолитического человека. Природно-исторический памятник "Луговское" может стать местом туристического бизнеса.

Объекты торгового назначения.

На период разработки градостроительной документации на территории  поселка располагается 16 магазинов, общей площадью 1,107 кв.м. Магазины расположены в следующих планировочных кварталах: 01:01:01, 01:02:02, 01:02:07, 01:01:03, 01:01:09, 01:02:10, 01:01:02, 01:02:03, 01:02:04. Здания магазинов одноэтажные. Конструкции зданий выполнены из различных материалов – кирпичные, металлические, деревянные. На расчетный срок необходимая общая площадь должна составлять 472 кв. м. В настоящий момент ведется строительство магазина, расположенного по ул. Гагарина в планировочном квартале 01:01:04. Общая площадь строящегося магазина - 64 кв.м.  По ул. Заводская, 12 расположено сгоревшее здание магазина общей площадью 117 кв.м.  В жилом доме,  в квартале 01:01:01 расположен магазин "Сибиряк"

Рынок расположен по ул. Гагарина в планировочном квартале 01:01:03. Общая площадь рынка составляет 77 кв. м.

В настоящий момент отсутствуют современные объекты торговли. Большая часть действующих магазинов временные,  некапитальные.

Объекты общественного питания.

Сфера общественного питания представлена столовой, расположенной по ул. Ленина, 77 в планировочном квартале 01:02:10. Общая площадь одноэтажного здания столовой составляет 110 кв.м. На расчетный срок требуемая вместимость предприятий общественного питания составит 63 места.

Объекты бытового и коммунального обслуживания.

КБО находится по ул. Ленина, 85 в планировочном квартале 01:02:11. Общая площадь одноэтажного здания составляет 101 кв.м. Находится на балансе Администрации Луговской территории. На расчетный срок требуемая мощность предприятий бытового обслуживания составляет 11 рабочих мест.

По ул. Комсомольская (планировочный квартал 01:01:06) расположено одноэтажное здание бани, общей площадью 290 кв. м. Находится на балансе Администрации Луговской территории. На расчетный срок требуемая вместимость составит 12 мест.

Отсутствуют прачечная и химчистка. На расчетный срок требуемая мощность прачечной составит 95 кг белья в смену, химчистки – 6 кг вещей в смену.

Объекты кредитно-финансового назначения

Отсутствует отделение сбербанка. В соответствии с нормами и численностью населения в поселке необходимо разместить отделение сбербанка на одно операционное место.

Объекты административно-делового назначения.

Здание администрации расположено по ул. Гагарина, 19 в  планировочном квартале 01:02:02. Здание одноэтажное, общая площадь здания администрации составляет 202 кв. м. Находится на балансе Администрации Луговской территории.

На промышленной территории АООТ Белогорский ЛПХ расположен административно-бытовой корпус (планировочный квартал 01:01:07). Корпус совмещен с гаражом. Здание двухэтажное, общей площадью 576 кв.м. Находится на балансе  АООТ Белогорский ЛПХ.

На стадии строительства находится административное здание Троицкого лесничества (в планировочном квартале 01:02:07). Общая площадь составляет 63 кв.м.

Объекты связи.

На территории населенного пункта действует почта и радиоузел, которые расположены по ул. Ленина, 29 в планировочном квартале 01:02:02.  Здание одноэтажное, общей площадью 142 кв. м., находится на балансе Хантымансийский РУ федеральной почтовой связи и Хантымансийскокртелеком.

Жилищно-эксплуатационный комитет расположен по ул. Комсомольская, дом 3 в планировочном квартале 01:01:07.  Располагается в одноэтажном здании общей площадью 253 кв.м.

Пожарное депо размещено по ул. Заводская в планировочном квартале 01:01:07. Общая площадь составляет 289 кв.м. Находится на балансе Администрации Луговской территории.

Гостиницы в поселке нет. На расчетный срок предусмотрено строительство гостиницы на 10 мест.

Кладбище традиционного захоронения находится в непосредственной близости от жилой застройки в планировочном квартале 01:02:14 и занимает площадь - 1,6 га.

Объекты транспорта.

На территории п. Луговской находятся вертолетная площадка (441 кв. м).

Транспортное обеспечение территории.

Внешний транспорт.

Поселок Луговской расположен северо-западнее города Ханты-Мансийска, является административным центром муниципального образования сельского поселения Луговской. Связь с районным и окружным центром (г.Ханты-Мансийск) осуществляется:

- речным транспортом по рекам Обь и Иртыш (около 35 км);

- по автозимнику до автодороги окружного значения Нягань - Ханты-Мансийск (около 20 км);

- в переходные периоды (весна и осень) – действует вертолетное сообщение, площадка расположена в северо-западной части поселка.

Улично-дорожная сеть.

В связи с отсутствием внешних автомобильных дорог, связывающих поселок с другими населенными пунктами, уровень автомобилизации поселка низкий. Основными видами транспортных средств в п. Луговской являются: легковые автомобили типа «УАЗ», мототехника, а также моторные лодки.

Большая часть дорог поселения выполнено в грунтовом исполнении, что значительно снижает возможность пропуска транспорта во время межсезонья. В капитальном исполнении (сборное цементобетонное покрытие) выполнены часть ул. Заводская, часть ул. Гагарина, часть ул. Ленина – дороги центральной части поселения, воспринимающие основную нагрузку от подвижного состава. Для движения пешеходов вдоль основных улиц и дорог уложены деревянные настилы.

Таблица 4.1 Основные характеристики улиц и дорог п. Луговской по типу покрытия

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборное цементобетонное покрытие | 16 780 | 3 055 |

Таблица 4.2 Основные улицы и дороги п.Луговской

| № п/п | Название улицы | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Протяженность, м | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Заводская | сборное ц/б | 6,0 | 430 | 2 580 |
| 2 | ул. Ленина | сборное ц/б | 6,0 | 430 | 2 580 |
| 3 | ул. Гагарина | сборное ц/б | 4,0 | 340 | 1 360 |
| 4 | ул. Гагарина | сборное ц/б | 6,0 | 610 | 3 660 |
| 5 | ул. Гагарина | грунтовое | - | 665 | - |

На территории поселка размещен склад ГСМ, который выполняет роль АЗС, для заправки транспорта, расположенный в северо-восточной части поселка; вертолетная площадка – в северо-западной части поселка; пассажирский причал в северо-восточной части поселка.

Коммунальное обслуживание.

Водоснабжение.

В настоящее время системой водоснабжения в п. Луговской оборудованы не все общественные здания и жилые дома. Вода набирается из 2-ух скважин, проходит очистку на установке «Чистая вода». Установка в удовлетворительном состоянии. Сети водопровода тупиковые, что приводит к застаиванию воды в часы минимального водоразбора, проложены с сетями теплоснабжения в деревянных коробах. Имеется прокладка в заглубленных бетонных лотках. Гидравлическая увязка сетей отсутствует. Теплоизоляция сетей водопровода - минеральная вата и опилки.

Водоотведение (канализация).

Централизованная система канализации на территории поселка отсутствует. Здания жилого и общественного сектора оборудованы надворными уборными.

Теплоснабжение.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41°С. Средняя температура за отопительный период – минус 8,8( С. Продолжительность отопительного периода 252 суток.

Теплоснабжение п. Луговской централизованное от существующих котельных:

- котельная «Центральная»;

- котельная «Совхозная».

На котельной «Центральная» установлены водогрейные КВВ-1 (3 шт) суммарной мощностью 2,6 Гкал/час.

На котельной «Совхозная» установлены водогрейные котлы КВВ-1 (3 шт) суммарной мощностью 2,6  Гкал/час.

Все котельные работают на угле. КПД котельных 80%.

Прокладка тепловых сетей выполнена - надземно в деревянных коробах, частично в ж/б лотках.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из рубероида.  Температурный график 95-700С.

Отсутствует автоматизация котельных агрегатов, нет приборов учета тепла. Оборудование морально устарело.

Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».

В связи с частичным разбором теплофикационной воды из т/сети, подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, что приводит к дополнительным расходам топлива, электроэнергии, подпиточной воды, повышению себестоимости 1 Гкал. тепловой энергии.

Газоснабжение.

Газоснабжение природным газом отсутствует. В настоящее время газоснабжение для пищеприготовления производится сжиженным газом из газовых баллонов.

Связь и информатизация.

На период разработки проекта населенный пункт телефонизирован. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным кабельным линиям. Междугородная связь осуществляется при помощи радиорелейной станции.

Анализируя, существующие состояние системы связи, установлено  наличие следующих проблем:

- дефицит телефонных номеров на существующей АТС;

- отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки;

- существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности.

Электроснабжение.

### Электроснабжение п. Луговской осуществляется от ПС 110/10 кВ «Луговская», расположенной на западе поселения и питаемой ВЛ – 110 кВ, подходящей с юго-востока.

### Передача мощности осуществляется по ВЛ – 10 кВ на трансформаторные подстанции.

### В виду отсутствия исполнительной съемки существующей системы электроснабжения, схема электроснабжения выполнена на основе устаревшей с доработкой натурными обследованиями.

### Опоры ВЛ - 10 кВ в основном прямоугольные железобетонные, провод – сталь-алюминиевый марки АС. Общая длина ВЛ - 10 кВ составляет  10000 м.

На территории поселка расположены 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Линии выполнены в основном самонесущим изолированным проводом (СИП) и частично голым алюминиевым проводом. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 13615 м.

## 4.7 Экологическое состояние территории.

При рассмотрении экологической ситуации на территории поселка Луговской и его окрестностей,  в первую очередь необходимо обратить внимание на неблагополучное состояние водных объектов. Несмотря на то, что степень антропогенной нарушенности на рассматриваемой территории слабая и определяется в основном лесопереработкой,  речные воды характеризуются как грязные (индекс загрязнения вод от 4 до 6).  Загрязнение вод р. Обь очень высокое, ПДК загрязняющих веществ в воде превышается в 10-30 раз. Только в Ханты-Мансийском районе со сточными водами в Обь ежегодно поступает 50-100 тонн загрязняющих веществ. Кроме этого воды и территория загрязняется  в результате трансграничного приноса загрязняющих веществ из основных  нефтедобывающих районов округа (Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского). Среднемноголетнее загрязнение нефтью и нефтепродуктами реки Обь в районе поселка составляет 0,5-1,0 мг/л, что превышает ПДК в 10-20 раз.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в  поселке является наличие охранных и СЗЗ от производственных, перерабатывающих, складских предприятий. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории села имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей, охранные зоны ЛЭП расположены севернее застроенной части поселка.

Так же часть территории поселка накрывает водоохранная зона реки Обь, протоки Ендырская и озера, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным  кодексом  РФ,  вступающем в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории поселка Луговской.

Воздействие хозяйственной деятельности в п. Луговской на водные объекты выражается в следующем:

- водотоки в пределах поселка Луговской имеют высокую концентрацию нефтепродуктов в результате загрязнения подсланевыми водами и приносом загрязняющих веществ водным путем из нефтедобывающих районов Среднего Приобья;

- свалка ТБО расположена на водосборной площади;

- загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (свалки коммунальных и бытовых отходов) территории застройки, расположенной на водосборной площади;

- сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории села в протоку Ендырская и в р. Обь.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

Воздействие хозяйственной деятельности в п. Луговской на атмосферный воздух выражается в следующем:

- котельные работают на твердом и дизельном топливе, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха окисью углерода и окисью азота;

- в санитарно-защитной зоне котельной по ул. Школьная располагаются жилые дома и детский центр;

Воздействие хозяйственной деятельности в п. Луговской на почвы выражается в следующем:

- при проведении земляных работ нарушается в основном сильно уязвимый почвенный покров участков поймы, восстановление которого выполняется недостаточно эффективно;

- складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории села, приводит к проникновению в почву вредных веществ, вызывая загрязнение и нарушение плодородного слоя.

Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе Ханты-Мансийского района образовано и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Луговской (далее - поселение). Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 декабря 2005 года № 118-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в переходный период» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Не приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний по вопросам местного значения, отнесенных к таковым федеральным и окружным законодательством.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений.

Согласно п. 3 ст. 11 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры установлены на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 08.10.2003 г. № 131-ФЗ Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года N 63-оз (в ред. Законов ХМАО – Югры от 18.02.2005 N 12-оз, от 11.11.2005 N 105-оз) "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

В границах (черте) поселения площадь

Земель поселений – 802 га

земель лесного фонда составляет - 9426 га,

земель запаса - 19143 га,

земель сельскохозяйственного назначения – 7643 га,

земель особо охраняемых территорий -94 га.

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана сельского поселения «Схема генерального плана сельского поселения Луговской», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта п.Луговской.

Состав и категории земель в Российской Федерации определяются Земельным кодексом РФ (глава 1 ст.7, 8, главы 14-18).

В соответствии со ст.7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Состав и использование земель поселений регулируется главой 15 ЗК РФ.

В соответствии с п.1 ст.83 ЗК РФ землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. В данной норме заложено очень важное положение, заключающееся в том, что в составе земель поселений не могут находиться земли других категорий.

Следовательно, все иные категории земель в границах (черте) поселения подлежат переводу в категорию земель поселений в соответствии с утвержденным документом территориального планирования – генеральным планом поселения на основании Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иных федеральных законов и правовых актов Правительства РФ.

Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочные решения.

В основу архитектурно - планировочного решения генерального плана п. Луговской положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом градостроительных ограничений.

Содержание архитектурно-планировочного решения:

Природными структурными элементами являются: протока Ендырская, р.Обь, пойменная подтапливаемая территория западной стороны поселка.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является повышение интенсивности ее использования за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения.

В основу транспортного каркаса положены существующие улицы: главные жилые улицы (ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Заводская), поселковые дороги, обслуживающие производственные  территории,  дамба.

Развитие существующего центра поселка, насыщение его объектами обслуживания.  Строительство пешеходных прогулочных бульваров, площадок отдыха с размещением малых архитектурных форм, подсветкой и наружной рекламой.

Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети;  устройство пешеходных тротуаров и укрепление откоса надпойменной террасы.

Полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и выполненных проектных разработок.

Проектные решения основаны на сложившемся функциональном зонировании территории поселка. Площадка промышленного предприятия занимает прибрежную территорию р. Обь, поэтому предполагается упорядочение данной территории с обустройством производственных и складских зданий, а также созданием выходов к воде. Сокращение территории недействующего предприятия со стороны жилой застройки позволит разместить в санитарно-защитной зоне объекты коммунального обслуживания: котельную, пожарное депо, иные объекты, имеющие небольшую СЗЗ. Севернее производственной территории предполагается размещение лодочной станции, которая предполагает стоянку и хранение индивидуальных судов маломерного флота.

Формирование жилой застройки поселка достигается упорядочением системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Поэтапность реализации проекта, определенная планом мероприятий,  обеспечивает в первую очередь застройку свободных территорий с целью освобождения ветхого жилья и строительства на его месте нового жилого фонда. Следует учитывать, что свободные территории требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке.

Общественный центр формируется на базе существующего за счет замены ветхих строений современными зданиями. На пересечении улиц Ленина и Заводская предполагается строительство многофункционального здания – культурно-досугового центра, в составе  которого разместится администрация поселения, клуб, библиотека и физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В непосредственной близости расположены часовня, аптека с молочной кухней, новое здание больницы. На улицу Заводскую также ориентированы плавательный бассейн, перепрофилированный из детского сада Дом детского творчества. Спортивная зона имеет свое развитие от бассейна через стадион и крытый корт по ул. Гагарина и далее по ул. Комсомольской и Рабочей к лыжной базе, где в благоустроенной зеленой зоне должна развернуться лыжная трасса. Продолжением общественного центра по ул. Гагарина представлены здания крытого рынка, КБО, гостиницы, почты, телеграфа.

Получает развитие учебная зона, начальная и общеобразовательная школы совмещены в одном здании, школьная территория оборудуется стадионом, здесь же на свободной площадке проектом предусмотрено размещение детского сада на 90 мест.

Проектом предусмотрено благоустройство территории поселка и озеленение скверов и бульваров, которые организуются в общественной и жилой застройке.

Предлагаемая поселковая черта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет     495,5 га.

Планировочная организация территории.

В соответствии со своим назначением генеральный план определяет функциональное зонирование территории поселка.

Территориальное градостроительное зонирование выполняется на основе  планировочной структуры поселения и включает в себя следующие  элементы:

Сельское поселение;

планировочный район;

планировочный микрорайон;

планировочный квартал;

земельно-имущественный комплекс;

сформированный объект недвижимости (земельный участок) или имущественный комплекс.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются чертой МО, границами населенных пунктов,  границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана развития поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного зонирования.

Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько сформированных земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования владельцами объектов недвижимости, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы чаще всего формируются на территориях жилых кварталов средней этажности, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов (на территории общего двора располагаются спортивные площадки, площадки для игр и отдыха, хозяйственные площадки и др.).

Обязательным условием при формировании планировочной структуры является то, что границы всех территориальных образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена. Такой порядок обеспечивает последовательность выполняемых действий и преемственность управленческих градостроительных решений.

В границах черты населенного пункта п. Луговской сформировано 4 планировочных микрорайона. Деление микрорайонов проходит по красным линиям улиц поселкового и районного значения, по черте населенного пункта.

Территории между планировочными микрорайонами, занятые улицами, проездами, площадями, и другими объектами  определяются  кодом планировочного микрорайона с нулевым обозначением. На территориях нулевых микрорайонов, кварталов могут быть сформированы земельные участки или их части для более удобного учета объектов общего пользования – объектов улично-дорожной сети. Также такое подразделение будет более удобным при осуществлении функций по обслуживанию этих территорий.

Основные решения генерального плана.

Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока по генплану наблюдается уменьшение численности постоянного населения п. Луговской. При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1. строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью;

2. реконструкция  ветхого жилищного фонда;

3. повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

4. увеличение средней жилищной обеспеченности до 27 кв.м. на человека с целью улучшения условий и комфорта проживания;

5. рациональное распределение объемов строительства жилфонда (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 0,95 до 1,4  тыс. кв.м.).

В течение расчетного срока запланировано строительство 189 домов суммарной общей площадью 25,3 тыс. кв.м. Строительство проектного жилья осуществляется и на свободной территории (48% от нового жилищного строительства) и на территории ликвидируемого жилфонда (52 %).

Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по трем периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов. Снос жилищного фонда запланирован поэтапно:

1 очередь     2006-2010 гг. – 26% - 4 482 кв. м.;

2 очередь     2011-2015 гг. – 26% - 4 533 кв. м.;

3 очередь     2016-2025 гг. – 48% - 8 178 кв. м.

Жилищный фонд п. Луговской, предусмотренный под снос, представлен на рисунке 6.1.1. Ликвидируемый жилищный фонд по степени износа и очереди сноса, а также строительство проектного жилья на территории сносимого жилфонда представлены в таблице 6.1.1. Потребность общей площади жилья на расчетный срок приведена в таблице 6.1.2

Соотношение очередей строительства по общей площади –

19 % (4 755 кв. м  - 34 дома) в 2006-2010 гг.,

28 % (7 047 кв. м. – 58 домов) в 2011-2015 гг.

53 % (13 521 кв. м. – 97 домов) в 2016-2025 гг.

Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда по характеру застройки с учетом проектных параметров приведено в таблице 6.1.3.

Рис. 6.1.1  Ликвидируемый и реконструируемый жилфонд п. Луговской

Строительство всех многоквартирных жилых домов запланировано за бюджетные средства. Для переселения населения из многоквартирных домов, подлежащих сносу, согласно решениям генплана, предполагается выделение бюджетных средств для строительства двухквартирных и одноквартирных жилых домов. При назначении источника финансирования принято, что 30 % населения  из  сносимых многоквартирных домов переселяются в индивидуальные жилые дома, построенные за частные средства. Выход общей площади жилья, строительство которой финансируется местным бюджетом представлено в таблице 6.1.4.

Распределение по очередям строительства принята в проекте аналогично сносу жилья. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда распределена по годам следующим образом: 2005-2010гг./2011-2015 гг./2016-2025гг соответственно 20/22/27 кв.м./чел.

Изменение очередности застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам) приведено в таблице 6.1.5.

К концу расчетного срока ( 2025 г.) при соблюдении темпов строительства, закложенных в плане мероприятий по реализации генерального плана, суммарный объем составит 42,091 кв.м. (или 302 дома). Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности  1571 человек составит 27 кв.м.

Табл. 6.1.1 Распределение очередности ликвидируемого и проектного жилищного фонда.

| Ликвидируемый жилищный фонд | Проектный жилищный фонд |
| --- | --- |
| Планиро-вочный квартал | Наименование | Улица | Дом | Этаж-ность | Площадь общая, м2 | Степень износа | Количество квартир | Количество проживающих | Очередь сноса | Наименование | Площадь общая, м2 | Очередь строитель-ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | 1-кв. ж. дом | Ленина | 41 | 1 | 55,20 | более 65% | 1 | 7 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:01 | 1-кв. ж. дом | Заводская | 10 | 1 | 68,20 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 28 | 1 | 374,70 | 65%* | 11 | 31 | 1 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 541 | 2 очередь |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 30 | 1 | 373,00 | 65%* | 11 | н/д | 1 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 541 | 2 очередь |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 32 | 1 | 375,10 | 88%* | 11 | 16 | 1 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 541 | 2 очередь |
| 1:01:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 34 | 1 | 91,40 | более 65% | 2 | 3 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 36 | 1 | 91,70 | более 65% | 2 | 3 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 44 | 1 | 106,20 | более 65% | 2 | 3 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 40 | 1 | 104,80 | более 65% | 3 | 4 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 38 | 1 | 105,60 | более 65% | 3 | 8 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 42 | 1 | 156,70 | более 65% | 4 | 10 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:01:02 | 1-кв. ж. дом | Гагарина | 20а | 1 | 50,20 | 75%* | н/д | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 1:01:02 | 2-кв. ж. дом | Заводская | 7 | 1 | 89,00 | более 65% | 2 | 5 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:02 | многокв. ж. дом | Гагарина | 18 | 1 | 260,90 | 72%* | 7 | 11 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:02 | многокв. ж. дом | Гагарина | 20 | 1 | 263,80 | 72%* | 6 | 12 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:02 | многокв. ж. дом | Гагарина | 22 | 1 | 265,20 | 72%* | 6 | 14 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:02 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 24 | 1 | 87,70 | более 65% | 2 | 6 | 3 очередь | бассейн, 1 эт. | 649 | * |
| 1:01:02 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 26 | 1 | 97,40 | более 65% | 2 | 6 | 3 очередь |  |  |  |
| 1:01:02 | многокв. ж. дом | Комсомольская | 1 | 2 | 530,20 | более 65% | 12 | 28 | 2 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 771 | 3 очередь |
| 1:01:03 | многокв. ж. дом | Гагарина | 14 | 1 | 261,50 | 65%* | 6 | 13 | 1 очередь | крытый рынок, 1 эт. | 449 | * |
| 1:01:03 | 2-кв. ж. дом | Рабочая | 3 | 1 | 105,10 | 65%* | 2 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:01:03 | многокв. ж. дом | Рабочая | 1 | 1 | 102,20 | 65%* | 4 | 9 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:01:03 | многокв. ж. дом | Гагарина | 12 | 2 | 762,20 | более 65% | 12 | 40 | 2 очередь | КБО, 1 эт. | 278 | * |
| 1:01:07 | многокв. ж. дом | Комсомольская | 7 | 2 | 1192,20 | 30-65% | 21 | 61 | 3 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 771 | 3 очередь |
| 1:01:07 | многокв. ж. дом | Комсомольская | 5 | 2 | 760,60 | 30-65% | 24 | 41 | 3 очередь | многокв. ж. дом, 2 эт. | 771 | 3 очередь |
| 1:01:08 | многокв. ж. дом | Заводская | 2 | 2 | 508,50 | более 65% | 12 | 28 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:01:09 | 1-кв. ж. дом | Заводская | 6 | 1 | 71,40 | более 65% | 1 | 3 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 39 | 1 | 93,40 | более 65% | 2 | 6 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 43 | 1 | 102,00 | более 65% | 2 | 9 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 47 | 1 | 103,90 | более 65% | 3 | 3 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 41 | 1 | 93,30 | более 65% | 2 | 8 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 86 | 1 | 39,30 | более 65% | 1 | 5 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 45 | 1 | 106,20 | более 65% | 3 | 7 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 82 | 1 | 61,70 | более 65% | 1 | 6 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 84 | 1 | 60,40 | более 65% | 1 | 3 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 49 | 1 | 103,40 | более 65% | 3 | 9 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 51 | 1 | 102,20 | более 65% | 2 | 2 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 88 | 1 | 58,20 | более 65% | 1 | 1 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 53 | 1 | 99,70 | более 65% | 3 | 7 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 92 | 1 | 103,00 | более 65% | 2 | 4 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Ленина | 94 | 1 | 134,10 | более 65% | 3 | 6 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:01 | 1-кв. ж. дом | ул.Ленина |  | 2 | 236,30 |  | н/д | н/д | 3 очередь | Общественное здание, 2 эт. | 236 | * |
| 1:02:01 | многокв. ж. дом | Гагарина | 35 | 2 | 593,00 | более 65% | н/д | 21 | 1 очередь | КДЦ, 2 эт. | 4066 | * |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 27 | 1 | 89,40 | более 65% | н/д | 5 | 2 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 33 | 1 | 89,30 | более 65% | н/д | н/д | 2 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Заводская | 9 | 1 | 87,30 | более 65% | 2 | 7 | 2 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Заводская | 11 | 1 | 88,20 | более 65% | 2 | 10 | 2 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Заводская | 13 | 1 | 88,60 | более 65% | 2 | 3 | 2 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | 1-кв. ж. дом | Гагарина | 17 | 1 | 38,90 | 72%* | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 68 | 1 | 87,80 | более 65% | 2 | 4 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:02 | многокв. ж. дом | Гагарина | 21 | 2 | 529,00 | 65%* | 12 | 37 | 2 очередь | пота, телеграф, отделение сбербанка, радиоузел, 1 эт. | 100 | * |
| 1:02:03 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 64 | 1 | 59,40 | более 65% | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 1 очередь |
| 1:02:03 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 60 | 1 | 108,60 | более 65% | 2 | 4 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:03 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 9 | 1 | 121,40 | более 65% | 2 | 6 | 1 очередь | крытый каток-корт, 1 эт. | 478 | * |
| 1:02:03 | 2-кв. ж. дом | Гагарина | 11 | 1 | 103,00 | более 65% | 2 | 8 | 1 очередь |  |  |  |
| 1:02:03 | 1-кв. ж. дом | Гагарина | 3 | 1 | 76,30 | более 65% | 1 | н/д | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:03 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 50 | 1 | 51,80 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:03 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 52 | 1 | 40,40 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:03 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 56 | 1 | 38,60 | 77%* | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:04 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 30 | 1 | 45,30 | 65%* | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:04 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 34 | 1 | 29,50 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:04 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 26 | 1 | 43,90 | 76%* | 1 | 3 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:04 | многокв. ж. дом | Ленина | 46 | 1 | 143,00 | 30-65% | 3 | 10 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:04 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 24 | 1 | 37,60 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 3 очередь |
| 1:02:05 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 6 | 1 | 24,80 | 80%* | 1 | 1 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:05 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 14 | 1 | 47,00 | 74%* | 1 | 4 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:05 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 18 | 1 | 27,80 | 76%* | 1 | 1 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:05 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 22 | 1 | 39,60 | 80%* | 1 | 1 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:05 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 2 | 1 | 53,30 | 82%* | н/д | н/д | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:06 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 15 | 1 | 87,70 | более 65% | 2 | 5 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 3 очередь |
| 1:02:06 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 13 | 1 | 35,10 | 80%* | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 1 очередь |
| 1:02:06 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 17 | 1 | 28,80 | 65%* | 1 | н/д | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 2 очередь |
| 1:02:06 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 19 | 1 | 30,90 | 65%* | 1 | 3 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 82 | 3 очередь |
| 1:02:06 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 5 | 1 | 61,00 | более 65% | н/д | н/д | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:06 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 5 | 1 | 19,60 | более 65% | 1 | н/д | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:06 | многокв. ж. дом | Ленина | 1 | 1 | 157,40 | 80%* | 6 | 7 | 2 очередь | многокв. ж. дом, 1 эт. | 158 | 3 очередь |
| 1:02:07 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 23 | 1 | 38,10 | более 65% | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:07 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 39 | 1 | 42,20 | 81%* | 1 | 1 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:07 | 1-кв. ж. дом | Школьная | 4 | 1 | 40,80 | более 65% | 1 | 1 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:08 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 59 | 1 | 34,30 | 77%* | 1 | н/д | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:08 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 61 | 1 | 62,50 | более 65% | 1 | 3 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 3 очередь |
| 1:02:08 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 43 | 1 | 33,80 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:08 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 47 | 1 | 65,50 | более 65% | н/д | 1 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:08 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 55 | 1 | 54,90 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:09 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 69 | 1 | 52,80 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 3 очередь |
| 1:02:09 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 73 | 1 | 45,00 | более 65% | 1 | н/д | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 3 очередь |
| 1:02:09 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 71 | 1 | 42,30 | более 65% | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:09 | многокв. ж. дом | Ленина | 75 | 2 | 335,80 | 78%* | 8 | 19 | 1 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 80 | 2 очередь |
| 1:02:09 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 63 | 1 | 40,20 | более 65% | 1 | н/д | 3 очередь | 1-кв. ж. дом, 1 эт. | 81 | 3 очередь |
| 1:02:10 | многокв. ж. дом | Ленина | 81 | 2 | 533,10 | более 65% | 12 | 24 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:10 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 79а | 1 | 47,20 |  | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:10 | многокв. ж. дом | Заводская | 13а | 1 | 138,00 | более 65% | 3 | 8 | 2 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:10 | 2-кв. ж. дом | Заводская | 15 | 1 | 125,50 | более 65% | 2 | 7 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:10 | многокв. ж. дом | Ленина | 79 | 2 | 334,70 | 88%* | 8 | 31 | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 2 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 87 | 1 | 100,90 | более 65% | н/д | 5 | 1 очередь | аптека, 1 эт. | 135 | * |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Заводская | 18 | 1 | 187,00 | более 65% | н/д | 6 | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 2 очередь |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Ленина | 91 | 1 | 106,10 | более 65% | н/д | 5 | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 2 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 93 | 1 | 103,00 | более 65% | 2 | 6 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 99 | 1 | 100,10 | более 65% | 2 | 8 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 95 | 1 | 102,20 | более 65% | 2 | 9 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Ленина | 97 | 1 | 99,80 | более 65% | 3 | 9 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Пионерская | 4 | 1 | 119,00 | более 65% | 3 | 6 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Пионерская | 6 | 1 | 138,60 | более 65% | 3 | 13 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Пионерская | 8 | 1 | 100,20 | более 65% | 3 | 13 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Пионерская | 13 | 1 | 103,80 | более 65% | 2 | 9 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | многокв. ж. дом | Пионерская | 2 | 1 | 188,80 | более 65% | 4 | 5 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Пионерская | 5 | 1 | 88,20 | более 65% | 2 | 8 | 3 очередь | - | - | - |
| 1:02:11 | 2-кв. ж. дом | Пионерская | 11 | 1 | 131,50 | более 65% | 2 | 12 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:11 | 1-кв. ж. дом | Заводская | 14 | 1 | 55,70 | более 65% | 1 | 1 | 2 очередь | - | - | - |
| 1:02:15 | 1-кв. ж. дом | Школьная | 5 | 1 | 43,80 | 72%* | 1 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:15 | многокв. ж. дом | Школьная | 15 | 1 | 107,80 | 80%* | н/д | н/д | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:15 | многокв. ж. дом | Школьная | 17 | 1 | 135,20 | 30-65% | 3 | 7 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:15 | 2-кв. ж. дом | Школьная | 13 | 1 | 94,10 | более 65% | 2 | 5 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:16 | 1-кв. ж. дом | Школьная | 1a | 1 | 82,60 | менее 30% | 1 | 2 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:16 | 1-кв. ж. дом | Школьная | 1 | 1 | 78,10 | менее 30% | 1 | 3 | 3 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 3 очередь |
| 1:02:18 | 1-кв. ж. дом | Пушкина | 6 | 1 | 39,80 | 67%* | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:18 | 1-кв. ж. дом | Пушкина | 8 | 1 | 49,10 | 69%* | 1 | 5 | 1 очередь | - | - | - |
| 1:02:18 | 2-кв. ж. дом | Пушкина | 12 | 1 | 59,80 | 70%* | н/д | 6 | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 2 очередь |
| 1:02:18 | 1-кв. ж. дом | Пушкина | 2 | 1 | 39,00 | 70%* | 1 | 1 | 1 очередь | 2-кв. ж. дом, 1 эт. | 182 | 2 очередь |
| 1:03:01 | 1-кв. ж. дом | Гагарина | 48 | 1 | 28,30 | более 65% | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 1:03:02 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 99 | 1 | 82,60 | более 65% | н/д | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 1:03:02 | 1-кв. ж. дом | Ленина | 55б | 1 | 16,60 |  | н/д | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 1:03:03 | многокв. ж. дом | Ленина | 101 | 2 | 533,10 | более 65% | 12 | 37 | 3 очередь | - | - | - |

Примечание. * - данные по степени износа жилых домов приняты согласно Приложению № 4  Программы "Строительство и ликвидация ветхого жилого фон да на территории МО "Ханты-Мансийский район" на 2002-2010 годы"

Таблица 6.1.2. Потребность общей площади жилья на расчетный срок  п. Луговской.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2006-2010 гг. | 2011-2015 гг. | 2016-2025 гг. | Всего (без оценки на 2006 г) |
| Расчетная численность населения | чел. | 1745 | 1720 | 1681 | 1571 | - |
|  | семей | 582 | 573 | 560 | 524 | - |
| Средний размер семьи | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 18 | 20 | 22 | 27 | - |
| Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 34400 | 36982 | 42090 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 31983 | 33960 | 34400 | 36982 | - |
| Снос жилья по ГП (в том числе по износу) | м2 | - | 4298 | 4298 | 8597 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | - | 29662 | 30102 | 28385 | - |
| Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 4738 | 6880 | 13705 | - |
|  | чел. | - | 237 | 313 | 512 | - |
| Общая площадь нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 1977 | 4738 | 6880 | 13705 | 25323 |
|  | чел. | 110 | 237 | 313 | 512 | 1061 |
| Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 33960 | 34400 | 36982 | 42090 | 42090 |

Рост обеспеченности в п. Луговской за расчетный срок составит  9 кв.м. на человека. Процент сохраняемого жилья от общего объема проектного составит 40 %.

Распределение объемов фонда  по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество жилого фонда за счет применения качественных строительных материалов и полного инженерного обеспечения.

Таблица 6.1.3. Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда п. Луговской.

| Характерис-тика жилья | Всего | 2006 г. | 2007 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. | ИТОГО строитель-ство 2006-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий жилищный фонд | Снос по генплану | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| 1-ЭТ. | 1 квартир-ные | 6282 | 107 | 2356 | 50 | 392 | 5 | 995 | 24 | 1920 | 24 | 275 | 5 | 4160 | 52 | 1086 | 21 | 5840 | 73 | 11920 | 149 |
|  | 2 квартир-ные | 6851 | 60 | 3276 | 34 | 193 | 1 | 438 | 5 | 1456 | 8 | 1226 | 13 | 182 | 1 | 1612 | 16 | 2912 | 16 | 4550 | 25 |
|  | Много-квартирные | 7299 | 44 | 4712 | 27 | 324 | 1 | 1785 | 7 | 0 | 0 | 1210 | 10 | 0 | 0 | 1717 | 8 | 158 | 1 | 158 | 1 |
| Итого 1-этажные | 20432 | 211 | 10344 | 111 | 910 | 7 | 3219 | 36 | 3376 | 32 | 2711 | 28 | 4342 | 53 | 4414 | 45 | 8910 | 90 | 16628 | 175 |
| 2-ЭТ. | 1 квартир-ные | 546 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 квартир-ные | 296 | 1 | 0 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Много-квартирные | 12153 | 20 | 6612 | 11 | 772 | 1 | 1264 | 3 | 1379 | 2 | 1821 | 3 | 2705 | 5 | 3528 | 5 | 4611 | 7 | 8695 | 14 |
|  | Общежитие | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2-этажные | 13528 | 25 | 6849 | 12 | 1068 | 2 | 1264 | 3 | 1379 | 2 | 1821 | 3 | 2705 | 5 | 3764 | 6 | 4611 | 7 | 8695 | 14 |
| ВСЕГО | 33960 | 236 | 17193 | 123 | 1977 | 9 | 4482 | 39 | 4755 | 34 | 4533 | 31 | 7047 | 58 | 8178 | 51 | 13521 | 97 | 25323 | 189 |

Таблица 6.1.4 Выход бюджетного жилья при сносе многоквартирных домов.

| Плани-ровоч-ный квартал | Адрес | Коли-чество квар-тир | Коли-чество прожи-вающих | Очередь сноса | Общая площадь при 27 м2/чел. | Общая площадь жилищного строительства по очередям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |  |  |  |  |
| 01:01:01 | Гагарина | 28 | 11 | 31 | 1 очередь | 837 | 3194 |
| 01:01:01 | Гагарина | 30 | 11 | 21 | 1 очередь | 567 |  |
| 01:01:01 | Гагарина | 32 | 11 | 16 | 1 очередь | 432 |  |
| 01:01:03 | Гагарина | 14 | 6 | 13 | 1 очередь | 351 |  |
| 01:02:01 | Гагарина | 35 | н/д | 21 | 1 очередь | 567 |  |
| 01:02:15 | Школьная | 15 | н/д | 6 | 1 очередь | 162 |  |
| 01:02:09 | Ленина | 75 | 8 | 19 | 1 очередь | 513 |  |
| 01:02:10 | Ленина | 79 | 8 | 31 | 1 очередь | 837 |  |
| 01:02:11 | Заводская | 18 | н/д | 6 | 1 очередь | 162 |  |
| 01:02:11 | Ленина | 91 | н/д | 5 | 1 очередь | 135 |  |
| 01:01:01 | Гагарина | 40 | 3 | 4 | 2 очередь | 108 | 3289 |
| 01:01:01 | Гагарина | 38 | 3 | 8 | 2 очередь | 216 |  |
| 01:01:01 | Гагарина | 42 | 4 | 10 | 2 очередь | 270 |  |
| 01:01:02 | Комсомольская | 1 | 12 | 28 | 2 очередь | 756 |  |
| 01:01:03 | Гагарина | 12 | 12 | 40 | 2 очередь | 1080 |  |
| 01:02:01 | Гагарина | 47 | 3 | 3 | 2 очередь | 81 |  |
| 01:02:01 | Гагарина | 45 | 3 | 7 | 2 очередь | 189 |  |
| 01:02:01 | Гагарина | 49 | 3 | 9 | 2 очередь | 243 |  |
| 01:02:01 | Гагарина | 53 | 3 | 7 | 2 очередь | 189 |  |
| 01:02:01 | Ленина | 94 | 3 | 6 | 2 очередь | 162 |  |
| 01:02:02 | Гагарина | 21 | 12 | 37 | 2 очередь | 999 |  |
| 01:02:06 | Ленина | 1 | 6 | 7 | 2 очередь | 189 |  |
| 01:02:10 | Заводская | 13а | 3 | 8 | 2 очередь | 216 |  |
| 01:01:07 | Комсомольская | 7 | 21 | 61 | 3 очередь | 1647 | 4 631 |
| 01:01:07 | Комсомольская | 5 | 24 | 41 | 3 очередь | 1107 |  |
| 01:01:08 | Заводская | 2 | 12 | 28 | 3 очередь | 756 |  |
| 01:02:04 | Ленина | 46 | 3 | 10 | 3 очередь | 270 |  |
| 01:02:10 | Ленина | 81 | 12 | 24 | 3 очередь | 648 |  |
| 01:02:11 | Пионерская | 4 | 3 | 6 | 3 очередь | 162 |  |
| 01:02:11 | Пионерская | 6 | 3 | 13 | 3 очередь | 351 |  |
| 01:02:11 | Пионерская | 8 | 3 | 13 | 3 очередь | 351 |  |
| 01:02:11 | Пионерская | 2 | 4 | 5 | 3 очередь | 135 |  |
| 01:02:15 | Школьная | 17 | 3 | 7 | 3 очередь | 189 |  |
| 01:03:03 | Ленина | 101 | 12 | 37 | 3 очередь | 999 |  |

Таблица 6.1.5 Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период.

| № планировочного квартала / назначение объекта | Существующий жилищный фонд | Проектное строительство жилищного фонда за 2007-2025 года | Расчетный жилищный фонд на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Сохраняемый | Строящийся | Ликвидируемый | Реконструируемый | С износом менее 30% | С износом более 30-65% |  |  |
|  | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. |
| Индивидуальный 1 эт. | 180 | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1184 | 9 | 895 | 6 | 0 | 0 | 289 | 3 | 0 | 0 | 329 | 2 | 566 | 4 | 2002 | 11 | 2897 | 17 |
| Двухквартирный 2 эт. | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1490 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 3 | 1623 | 3 |
| Итого 01:01:01 | 3150 | 18 | 1302 | 8 | 296 | 1 | 1847 | 10 | 0 | 0 | 329 | 2 | 566 | 4 | 3625 | 14 | 4927 | 22 |
| Индивидуальный 1 эт. | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1302 | 2 | 772 | 1 | 772 | 1 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 2 | 2314 | 3 |
| Итого 01:01:02 | 2416 | 9 | 772 | 1 | 772 | 1 | 1644 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 2 | 2314 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 466 | 3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 2276 | 3 | 1514 | 2 | 0 | 0 | 762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513,9 | 2 | 0 | 0 | 1514 | 2 |
| Итого 01:01:03 | 2848 | 7 | 1617 | 3 | 0 | 0 | 1231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 2 | 80 | 1 | 1697 | 4 |
| Индивидуальный 1 эт. | 73 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 240 | 3 | 313 | 4 |
| Многоквартирный 1 эт. | 278 | 2 | 278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2 |
| Итого 01:01:04 | 351 | 3 | 351 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 199 | 2 | 240 | 3 | 591 | 6 |
| Индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 400 | 5 |
| Итого 01:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 400 | 5 |
| Многоквартирный 2 эт. | 2505 | 3 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1953 | 2 | 0 | 0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1542 | 2 | 2094 | 3 |
| Общежитие 2 эт. | 533 | 1 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 |
| Итого 01:01:07 | 3038 | 4 | 1086 | 2 | 0 | 0 | 1953 | 2 | 0 | 0 | 552 | 1 | 0 | 0 | 1542 | 2 | 2628 | 4 |
| Индивидуальный 1 эт. | 140 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 460 | 5 |
| Многоквартирный 2 эт. | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:08 | 509 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 460 | 5 |
| Индивидуальный 1 эт. | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 142 | 1 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 364 | 2 | 506 | 3 |
| Многоквартирный 1 эт. | 693 | 5 | 693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 4 | 134 | 1 | 0 | 0 | 693 | 5 |
| Итого 01:01:09 | 906 | 7 | 835 | 6 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 700 | 5 | 134 | 1 | 364 | 2 | 1199 | 8 |
| Индивидуальный 1 эт. | 291 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 480 | 6 | 551 | 7 |
| Индивидуальный 2 эт. | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 598 | 6 | 104 | 1 | 0 | 0 | 494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1274 | 7 | 1379 | 8 |
| Многоквартирный 1 эт. | 547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:01 | 2265 | 18 | 175 | 2 | 0 | 0 | 2090 | 16 | 0 | 0 | 71 | 1 | 104 | 1 | 1754 | 13 | 1930 | 15 |
| Индивидуальный 1 эт. | 118 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 159 | 2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 737 | 8 | 207 | 2 | 0 | 0 | 531 | 6 | 0 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 |
| Многоквартирный 2 эт. | 3231 | 6 | 2702 | 5 | 0 | 0 | 529 | 1 | 1621 | 3 | 1082 | 2 | 0 | 0 | 541 | 1 | 3243 | 6 |
| Итого 01:02:02 | 4087 | 16 | 2988 | 8 | 0 | 0 | 1099 | 8 | 1621 | 3 | 1368 | 5 | 0 | 0 | 621 | 2 | 3609 | 10 |
| Индивидуальный 1 эт. | 540 | 9 | 274 | 4 | 0 | 0 | 267 | 5 | 0 | 0 | 223 | 3 | 50 | 1 | 720 | 9 | 994 | 13 |
| Двухквартирный 1 эт. | 451 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 | 333 | 3 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 142 | 1 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1 |
| Итого 01:02:03 | 1133 | 14 | 534 | 6 | 0 | 0 | 600 | 8 | 0 | 0 | 341 | 4 | 192 | 2 | 720 | 9 | 1254 | 15 |
| Индивидуальный 1 эт. | 470 | 9 | 314 | 5 | 0 | 0 | 156 | 4 | 0 | 0 | 168 | 2 | 48 | 1 | 800 | 10 | 1114 | 15 |
| Индивидуальный 2 эт. | 145 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 286 | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 143 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 3 | 1824 | 3 |
| Итого 01:02:04 | 901 | 12 | 602 | 7 | 0 | 0 | 299 | 5 | 0 | 0 | 313 | 3 | 191 | 2 | 2624 | 13 | 3226 | 20 |
| Индивидуальный 1 эт. | 419 | 9 | 280 | 5 | 46 | 1 | 139 | 4 | 0 | 0 | 234 | 4 | 0 | 0 | 240 | 3 | 520 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 144 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| Итого 01:02:05 | 616 | 11 | 423 | 6 | 46 | 1 | 193 | 5 | 0 | 0 | 234 | 4 | 144 | 1 | 240 | 3 | 663 | 9 |
| Индивидуальный 1 эт. | 327 | 8 | 152 | 3 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0 | 152 | 3 | 0 | 0 | 1280 | 16 | 1432 | 19 |
| Двухквартирный 1 эт. | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 307 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1 | 308 | 2 |
| Итого 01:02:06 | 722 | 11 | 302 | 4 | 0 | 0 | 421 | 7 | 0 | 0 | 302 | 4 | 0 | 0 | 1438 | 17 | 1740 | 21 |
| Индивидуальный 1 эт. | 500 | 9 | 378 | 6 | 126 | 1 | 121 | 3 | 0 | 0 | 168 | 3 | 49 | 1 | 1120 | 14 | 1498 | 20 |
| Двухквартирный 1 эт. | 327 | 2 | 327 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 327 | 2 |
| Многоквартирный 1 эт. | 145 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 145 | 1 |
| Итого 01:02:07 | 971 | 12 | 850 | 9 | 319 | 2 | 121 | 3 | 0 | 0 | 168 | 3 | 327 | 3 | 1120 | 14 | 1970 | 23 |
| Индивидуальный 1 эт. | 624 | 10 | 373 | 5 | 0 | 0 | 251 | 5 | 0 | 0 | 296 | 4 | 0 | 0 | 480 | 6 | 853 | 11 |
| Двухквартирный 1 эт. | 597 | 5 | 597 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 484 | 4 | 0 | 0 | 597 | 5 |
| Итого 01:02:08 | 1222 | 15 | 971 | 10 | 0 | 0 | 251 | 5 | 0 | 0 | 409 | 5 | 484 | 4 | 480 | 6 | 1451 | 16 |
| Индивидуальный 1 эт. | 278 | 6 | 98 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 400 | 5 | 498 | 7 |
| Многоквартирный 2 эт. | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 3 | 1623 | 3 |
| Итого 01:02:09 | 614 | 7 | 98 | 2 | 0 | 0 | 516 | 5 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2023 | 8 | 2121 | 10 |
| Индивидуальный 1 эт. | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 5 | 910 | 5 |
| Многоквартирный 1 эт. | 328 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:10 | 1369 | 6 | 190 | 1 | 0 | 0 | 1179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 6 | 1180 | 7 |
| Индивидуальный 1 эт. | 506 | 7 | 450 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 318 | 4 | 0 | 0 | 1520 | 19 | 1970 | 25 |
| Двухквартирный 1 эт. | 1250 | 11 | 421 | 3 | 0 | 0 | 830 | 8 | 0 | 0 | 333 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 421 | 3 |
| Многоквартирный 1 эт. | 1164 | 7 | 324 | 1 | 324 | 1 | 840 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 |
| Итого 01:02:11 | 2920 | 25 | 1195 | 10 | 324 | 1 | 1725 | 15 | 0 | 0 | 651 | 6 | 88 | 1 | 1520 | 19 | 2715 | 29 |
| Индивидуальный 1 эт. | 282 | 3 | 282 | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 320 | 4 | 602 | 7 |
| Итого 01:02:12 | 282 | 3 | 282 | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 320 | 4 | 602 | 7 |
| Индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 80 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 185 | 1 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 140 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1 |
| Итого 01:02:13 | 324 | 2 | 324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 | 140 | 1 | 80 | 1 | 404 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 99 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 240 | 3 | 295 | 4 |
| Двухквартирный 1 эт. | 225 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 130 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 378 | 3 | 135 | 1 | 0 | 0 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 135 | 1 |
| Итого 01:02:15 | 702 | 7 | 321 | 3 | 0 | 0 | 381 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 3 | 240 | 3 | 561 | 6 |
| Индивидуальный 1 эт. | 241 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 21 | 1760 | 22 |
| Двухквартирный 1 эт. | 115 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 |
| Итого 01:02:16 | 356 | 4 | 195 | 2 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1680 | 21 | 1875 | 23 |
| Индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 640 | 8 |
| Итого 01:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 640 | 8 |
| Индивидуальный 1 эт. | 291 | 6 | 163 | 3 | 0 | 0 | 128 | 3 | 0 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 720 | 9 | 883 | 12 |
| Двухквартирный 1 эт. | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:18 | 351 | 7 | 163 | 3 | 0 | 0 | 188 | 4 | 0 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 720 | 9 | 883 | 12 |
| Индивидуальный 1 эт. | 111 | 2 | 82 | 1 | 82 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 336 | 2 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2 |
| Итого 01:03:01 | 447 | 4 | 418 | 3 | 82 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 571 | 9 | 472 | 7 | 37 | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 7 |
| Индивидуальный 2 эт. | 165 | 1 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 |
| Итого 01:03:02 | 736 | 10 | 636 | 8 | 37 | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 525 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 8 |
| Многоквартирный 2 эт. | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:03 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возле 01:02:07 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 33820 | 235 | 16767 | 113 | 1977 | 9 | 17193 | 123 | 1621 | 3 | 7158 | 60 | 4404 | 27 | 25323 | 189 | 42091 | 302 |
| Индивидуальный 1 эт. | 6282 | 107 | 3926 | 57 | 392 | 5 | 2356 | 50 | 0 | 0 | 2477 | 36 | 275 | 5 | 11920 | 149 | 15846 | 206 |
| Индивидуальный 2 эт. | 546 | 3 | 310 | 2 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 6851 | 60 | 3575 | 26 | 193 | 1 | 3276 | 34 | 0 | 0 | 1876 | 13 | 1506 | 12 | 4550 | 25 | 8126 | 51 |
| Двухквартирный 2 эт. | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 7299 | 44 | 2587 | 17 | 324 | 1 | 4712 | 27 | 0 | 0 | 861 | 6 | 1109 | 8 | 158 | 1 | 2745 | 18 |
| Многоквартирный 2 эт. | 12153 | 20 | 5540 | 9 | 772 | 1 | 6612 | 11 | 1621 | 3 | 1634 | 3 | 1514 | 2 | 8695 | 14 | 14235 | 23 |
| Общежитие 2 эт. | 533 | 1 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1 |
| ВСЕГО | 33960 | 236 | 16767 | 113 | 1977 | 9 | 17193 | 123 | 1621 | 3 | 7158 | 60 | 4404 | 27 | 25323 | 189 | 42091 | 302 |

Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана п. Луговской в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта со степенью износа более 65 %;

- строительство новых объектов в соответствии с действующими нормативами;

- перепрофилирование  действующих объектов.

Перечень объектов социальной сферы, планируемых к сносу в период 2006-2010 гг.:

- аптека №85, расположенная по ул. Заводская,12А в планировочном квартале 01:02:01;

- клуб,  расположенный в планировочном квартале 01:02:01 по ул. Заводская, 12;

- библиотека по ул. Гагарина, 37 в планировочном квартале 01:02:01;

- магазин по ул. Комсомольская общей площадью 21 кв. м. (планировочный квартал 01:01:03);

- магазин по ул. Комсомольская общей площадью 74 кв. м. (планировочный квартал 01:01:03);

- рынок по ул. Гагарина  общей площадью 77 кв. м. (планировочный квартал 01:01:03);

- магазин по ул. Ленина общей площадью 29 кв.м (планировочный квартал 01:01:02);

- магазин по ул. Гагарина,11 общей площадью 35 кв.м (планировочный квартал 01:02:03);

- магазин по ул. Заводская,4 общей площадью 136 кв.м (планировочный квартал 01:01:09);

- магазин по ул. Заводская,12  общей площадью 117 кв.м (планировочный квартал 01:02:01);

- столовая, расположенная в планировочном квартале 01:02:10  по ул. Ленина, 77;

- КБО, расположенный в планировочном квартале 01:02:11, по ул. Ленина, 85.

На вторую очередь (2010-2015 гг.) планируется снос следующих объектов:

- начальная школа, расположенная в планировочном квартале 01:02:04  по ул. Ленина, 44;

- школьные мастерские, расположенные по ул. Гагарина, 5 в планировочном квартале 01:02:03;

- магазин по ул. Гагарина, 31 общей площадью 112 кв.м (планировочный квартал 01:02:02);

- магазин по ул. Гагарина общей площадью 6 кв.м (планировочный квартал 01:02:02);

#### -  почта и радиоузел по ул. Ленина, 29 в планировочном квартале 01:02:02;

- магазин по ул. Комсомольская общей площадью 17 кв.м (планировочный квартал 01:01:03);

- баня по ул. Комсомольская в планировочном квартале 01:01:06;

- здание администрации по ул. Гагарина, 19 в  планировочном квартале 01:02:02.

На третью очередь (2015-2025 гг.) запланирован снос следующих объектов:

- детский (подростковый) центр "Землята", расположенный в планировочном квартале 1:02:08 по ул. Ленина, 45;

- больница по ул. Ленина, 77 в планировочном квартале 01:02:09;

- магазин по ул. Ленина,42 общей площадью 35 кв.м (планировочный квартал 01:02:04);

- пожарное депо в планировочном квартале 01:01:07 по ул. Заводская;

- магазин по ул. Гагарина общей площадью 23 кв.м (планировочный квартал 01:02:02);

- магазин по ул. Комсомольская общей площадью 48 кв.м (планировочный квартал 01:01:03);

- магазин по ул. Комсомольская общей площадью 17 кв.м (планировочный квартал 01:01:03).

Проектом предложено перепрофилирование 2-х корпусов детского сада «Голубок» в интернет-клуб и детский дом творчества.

Здание начальной школы до ликвидации, предполагается по необходимости переоборудовать во временные жилые помещения для  расселения людей из сносимого жилого фонда.

Проектными решениями генерального плана предложены следующие  мероприятия по  строительству объектов социальной сферы:

1 очередь строительства

Запланированы объекты соцкультбыта, предусмотренные Программой ХМАО–Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры» на 2006-2010 годы.

- детский сад на 90 мест, расположенный по проекту в планировочном квартале 01:01:05, общей площадью 582 кв.м.

- комплексное здание культурно-досугового центра, в составе которого - администрация, клуб, библиотека и физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом. В  планировочном квартале 01:02:01, общей площадью 4060 кв.м.

- крытый каток-корт общей площадью 478 кв.м., расположенный по проекту в планировочном квартале 01:02:03.

Также в период 2005-2010 гг. запланировано строительство  молочной кухни на 60 порций в сутки на ребенка до года в планировочном квартале 01:02:11, общей площадью 131 кв.м.

2 очередь строительства

- КБО на 15 рабочих мест, в том числе химчистка (10 кг вещей в смену), парикмахерская, ремонтные мастерские и другие обслуживающие предприятия. Планировочный квартал 01:01:03, общая площадь 278 кв.м.

- баня с прачечной, 2 здания. Общая площадь составляет 468 кв. м. в планировочном квартале 01:01:06. Мощность бани составит 12 мест, мощность прачечной 100 кг белья в смену.

- крытый рынок общей площадью 449 кв.м. в планировочном квартале 01:01:03.

- стадион с трибунами в  планировочном квартале 01:01:02. Общая площадь стадиона составит более 0,5 га, трибун – 288 кв.м.

- предприятие общественного питания на 63 места. Планируется разместить в квартале 01:02:02. Общая площадь составит 117 кв.м. Запроектировано взамен ликвидируемой столовой с увеличением мощности.

- почта, телеграф, отделение сбербанка и радиоузел в планировочном квартале 01:02:02. Общая площадь зданий составит 318 кв.м. Отделение сбербанка рассчитано на одно операционное место.

3 очередь строительства

- пожарная часть на 1 выезд. Общая площадь одноэтажного здания составит 611 кв.м. Размещение планируется в квартале 01:02:02.

- магазин в планировочном квартале 01:02:08, общей площадью 183 кв.м.

- магазин с пекарней в планировочном квартале 01:01:06, общей площадью магазина 122 кв. м. и  общей площадью пекарни 186 кв.м.

- бассейн общей площадью 649 кв.м. в планировочном квартале 01:01:02.

- база лыжного комплекса планируется разместить в планировочном квартале  01:01:06.  Территория, выделенная под строительство комплекса, составляет 25 га.

- аптека, общая площадь которой составит 135 кв.м. Планируется разместить в квартале 01:02:11.

- автостанция в планировочном квартале 01:01:03 общей площадью 85 кв.м.

- часовня общая площадью 155 кв.м. Планируется размещение в квартале 01:02:01.

- гостиница на 10 мест в планировочном квартале 01:02:02. Общая площадь составит 483 кв.м

- эллинги.  Общая площадь 5 сооружений составит 990 кв.м. Эллинг запланирован для хранения лодок.

На прибрежной территории в планировочном квартале 01:03:08 предусмотрено строительство оборудованного причала для хранения и обслуживания маломерного флота.

Распределение объемов и стоимости строительства  объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в течение расчетного срока приведено в таблице 6.2.1. Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2005-2025 гг. и их количественное изменение представлено в таблице 6.2.2.

Строительство объектов данной сферы предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов.

Стоимость строительства часовни не рассчитана в связи с индивидуальным проектированием здания.

Таблица 6.1.2. Распределение объемов и стоимости строительства

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Наименование объекта | Объемы строительства, м2, по периодам |
| --- | --- |
|  | 2006 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. |
|  | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | N, ед. | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | N, ед. | Ст-сть, млн.руб | Sобщ, м2 | N, ед. |
| Детский сад, 1 эт., 1 здание | 95,00 | 582 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| КДЦ, 2 эт. | 228,00 | 4060 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Крытый каток-корт, 1 эт. | 6,50 | 478 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Молочная кухня (60 порций в сутки на 1 ребенка до года), 1 эт. | 0,58 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| КБО, 1 эт. | - | - | - | 5,81 | 278 | 1 | - | - | - |
| Баня с прачечной, 1 эт. | - | - | - | 7,28 | 468 | 2 | - | - | - |
| Крытый рынок, 1 эт. | - | - | - | 8,09 | 449 | 1 | - | - | - |
| Стадион с трибунами | - | - | - | 9,92 | 5146 | 1 | - | - | - |
| Грузовой причал | - | - | - | 5,00 | 668 | 1 | - | - | - |
| Почта, телеграф, отделение сбербанка, радиоузел, 1 эт. | - | - | - | 11,72 | 318 | 2 | - | - | - |
| Переход между почтой, телеграфом, сберкассой, радиоузлом, 1 эт. | - | - | - | 0,57 | 22 | 1 | - | - | - |
| Предприятие общественного питания, 1 эт. | - | - | - | 10,62 | 117 | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 8,80 | 611 | 1 |
| Магазин, пекарня 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 18,83 | 308 | 2 |
| Магазин, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 2,51 | 183 | 1 |
| Бассейн, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 53,68 | 649 | 1 |
| Комплекс лыжного спорта | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 250000 | 1 |
| Аптека, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 4,28 | 135 | 1 |
| Переход между аптекой и молочной кухней, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 19 | 1 |
| Автостанция, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 3,60 | 85 | 1 |
| Эллинг, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 990 | 5 |
| Причал | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 294 | 1 |
| Часовня, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | * | 155 | 1 |
| Гостиница, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 6,74 | 483 | 1 |
| Теплый переход между гостиницей и предприятием общественного питания, 1 эт. | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 21 | 1 |
| ИТОГО | 330 | 5251 | 4 | 59 | 7466 | 10 | 139 | 253933 | 18 |

Примечание. * - стоимость часовни в расчетах затрат не учтена  так как она устанавливается в соответствии с индивидуальным проектом.

Таблица 6.2.2   Изменение существующей мощности и потребности в объектах соцкультбыта в период 2005-2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Население: | прогноз (2025 г.) - 1 571 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 очередь (2015 г.) - 1 681 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь (2010 г.) - 1 720 чел. |
| № п/п | Вид учреждения, предприятия, сооружения | Существующая обеспеченность | Нормативная обеспеченность на конец расчетного срока | Сохраняемые объекты на конец расчетного срока | Излишек(+) дефицит (-) вместимость сохраняемых объектов к нормативной мощности | Примечание | Норма* |
|  |  | кол-во объектов | Sобщая зд., кв.м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение [мест] | 1 | 691 | 94 | 1 |  | 77 | 1 | 582 | 90 | 14 |  | Уо = 85% общего числа детей дошкольного возраста Sзем. уч. = 35 кв. м. на 1 место (при Вм-сти свыше 100 мест) |
| 1.2 | Общеобразовательная школа [учащиеся] | 1 | 657 | 150 |  |  | 160 | 1 | 4016 | 240 | 80 |  | Уо = 100% детей школьного возраста Sзем.уч.=50 кв. м. на 1 учащегося (при Вм-сти до 400 мест) |
| 1.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат [мест] | 1 | 145 | 25 |  |  | 13 |  |  |  | - | При школе | Уо = 8% общего числа школьников |
| 1.4 | Внешкольные учреждения [мест] | 1 | 472 | 100 |  |  | 16 | 2 | 691 | 120 | 104 | Перепрофилировани е детского сада в интернет-клуб и дом творчества | Уо = 10% общего числа школьников в т.ч. по видам зданий: Дом пионеров и школьников - 3,3% станция юных техников - 0,9% станция юных натуралистов - 0,4% станция юны |
| 1.5 | Школы-интернаты [учащиеся] | 1 | 915 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование. |
| II. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.1 | Больница [койка/посещений в смену] | 2 | 903 | 34/51 |  |  |  | 1 | 2140 | 40/80 | - |  | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений опр-ся органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
| 2.2 | Молочные кухни [порций в сутки на ребенка (до года)] |  |  |  | 1 |  | 56 | 1 | 131 | 60 | 4 | С раздаточным пунктом | Уо= 4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года) Sзем.уч. = 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| 2.3 | Аптека [объект] | 1 | 148 |  |  |  |  | 1 | 135 |  | - |  | По заданию на проектирование. |
| III. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3.1 | Клуб, дом культуры [посетительское место] | 1 | 502 | 360 |  |  | 393 | 1 |  | 250 | -143 | Клуб в КДЦ | Уо = 250 посетительских мест на 1000 чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 3.2 | Библиотека [читательских места /тыс. ед.хранения] | 1 | 237 |  |  |  | 6/7 | 1 |  |  | - | Библиотека в КДЦ | По заданию на проектирование. |
| IV. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| 4.1 | Спортивный зал общего пользования [кв. м. общей площади] | 1 | 379 |  |  | 126 |  | 2 | 2579 |  | 2453 | Один спортзал расположен при школе, второй запланирован в КДЦ | Уо=80 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. |
| 4.2 | Стадион [га] | 1 | 0,83 |  |  | 1,1 |  | 3 | 1,8 |  | 0,7 | Стадион при школе с трибунами, лыжная трасса, стадион с трибунами | Уо=0,7..0,9 га на 1 тыс. чел. |
| 4.3 | Помещения для физкультурно-оздоровительныз занятий [м2] |  |  |  |  |  |  | 1 | 478 |  | - | Крытый каток-корт | Уо=70...80 кв. м.на 1 тыс. чел. |
| 4.4 | Бассейн [м2 зеркала воды] |  |  |  |  |  |  | 1 | 450 |  | - |  | Уо=20...25 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. |
| V. ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 5.1 | Предприятие бытового обслуживания [рабочих мест] | 1 | 101 | 6 |  |  | 11 | 1 | 278 | 15 | 4 |  | Уо = 7 рабочих мест на 1000 чел. Sзем.уч.=1,2 га |
| 5.2 | Прачечная [кг белья в смену] |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 100 | 5 | При бане | Уо = 60 кг белья в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.3 | Химчистка [кг вещей в смену] |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 | 4 | При КБО | Уо = 3,5 кг вещей в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.4 | Баня [мест] | 1 | 290 | 20 |  |  | 12 | 1 | 468 | 20 | 8 | Запланирована баня с прачечной | Уо = 7 мест на 1000 чел. Sзем.уч. = 0,4 га на объект |
| VI. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 6.1 | Предприятие общественного питания [мест] | 1 | 110 | 60 |  |  | 63 |  | 117 | 63 | 0 |  | Уо = 40 мест на 1000 чел. Sзем.уч. (на 100 мест) =0,2 га (при Вм-сти до 50 мест) |
| VII. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Магазин продовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 100 кв.м. торговой площади на 1000 чел. |
| 7.2 | Магазин непродовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 200 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
|  | ИТОГО МАГАЗИНОВ: [кв.м. торговой площади] | 17 | 1184 | 592 |  |  | 471 | 6 | 1191 | 596 | 124 |  | Уо = 300 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
| VIII. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8.1 | Организации и учреждения управления [объект] | 1 | 202 |  |  |  |  | 2 | 265 |  | - | Администрация запланирована совместно с КДЦ | Уо опр-ся по заданию на проектирование. |
| IX. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9.1 | Отделения и филиалы Сбербанка РФ [операционное место] |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | Запланировано в здании совместно с почтой, радиоузлом и телеграфом | Уо = 1 операционное место на 3 тыс.чел. Sзем.уч. объекта = 0,05 га (при Вм-сти = 3 операционных места) |
| X. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ |
| 10.1 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) [объект] | 1 | 142 |  |  |  |  | 1 | 318 |  | - | Запланировано в двух зданиях совмещенных переходом: почта, радиоузел, телеграф, отделение сбербанка | объект на 6-6,5 тыс. чел. |
| XI. УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 11.1 | Пожарное депо [автомобиль ] | 1 | 282 | 1 |  |  | 1 | 1 | 611 | 1 | 0 |  | Уо = 1 автомобиль на 4 тыс. чел. |
| 11.2 | Гостиница [мест] |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 483 | 10 | 0 |  | Уо = 6 мест на 1000 чел. Sзем.уч = 55 кв.м. на 1 место (при Вм-сти до 100 мест) |
| 11.4 | Кладбище традиционного захоронения [га] | 1 | 1,6 |  |  | 0,4 |  |  | 1,6 |  | - |  | Sзем.уч. = 0,24 га на 1000 чел. |
|  | * - нормативные значения определяются в соответствии со СНИП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". |
|  | Уо - уровень обеспеченности, Км - количество мест, Вм-сть - вместимость, Sзем.уч. - площадь земельного участка |
|  | ** - суммарное значение |

Рис. 9.1.1. Структура капитальных вложений на строительство жилищного фонда п. Луговской

Рис. 9.1.2.  Структура капитальных вложений на строительство объектов социальной сферы  п. Луговской

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

Внешний транспорт.

Основными видами транспорта для осуществления внешних связей остаются речной, в межсезонье - вертолетное сообщение, автомобильный транспорт зимой - по автозимникам.  Строительство автодороги от п. Луговской до автодороги Нягань – Ханты-Мансийск (около 20 км) улучшит доступность к населенному пункту,  повысит уровень автомобилизации.

Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, разработаны мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог и положения в транспортной схеме поселка:

поселковая дорога;

главная улица;

улицы в жилой застройке;

основная;

второстепенная;

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети:

Таблица 6.1 Баланс улично-дорожной сети

| № п/п | Тип улицы и дороги по классификации | Протяженность, м | Ширина, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проезжей части | тротуара | проезжей части | тротуара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Главная улица - реконструкция - строительство | 1 090 540 | 7,0 | 2x1,5 | 7 630 3 780 | 4 575 |
| 2 | Основная улица в жилой застройке - реконструкция - строительство | 850 8 800 | 6,0 | 2x1,0 | 5 100 52 800 | 12 130 |
| 3 | Второстепенная улица в жилой застройке - реконструкция - строительство | 380 2 500 | 5,5 | 2x1,0 | 2 090 13 750 | 5 800 |
| 4 | Поселковая дорога - реконструкция - строительство | 325 8 685 | 7,0 | - | 2 275 60 795 | - |
| ИТОГО реконструкция строительство | 2 645 20 525 |  |  | 17 095 131 125 | 22 505 |

Проектом предложен вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из плотного асфальтобетона толщиной 0,09 м.

основание ПГС (песчано-гравийная смесь), укрепленная битумом

толщиной 0,23 м.

дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,18 м.

### Для движения пешеходов вдоль основных улиц и дорог генеральным планом предлагается устройство тротуаров с покрытием из сборного железобетона. Определения транспортной подвижности населения не проводилось, т. к. места приложения труда и объекты культурно-бытового назначения находятся в зоне пешеходной доступности

### (< 3,0км).

Генеральным планом предусмотрено строительство оборудованного грузового причала, расположенного в северной части поселка Луговской. Положение существующих объектов транспортной инфраструктуры (вертолетная площадка, пассажирский причал, АЗС) сохраняется без изменения. В связи с тем, что основным типом жилой застройки на территории поселка являются жилые дома с приусадебными участками, генеральным планом не предусмотрено строительство кооперативов индивидуальных капитальных гаражей.

Инженерная подготовка территории и  благоустройство.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предложено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Рельеф поселка слабохолмистый, перепад высот составляет не более 2-3 м. Поселок окружен дамбой с высотой насыпи до 3м. Территория поселка сложена из намывных грунтов, представленных мелкими пылеватыми песками. На сегодняшний день  в поселке не обеспечен поверхностный водоотвод. Происходит застой воды в пониженных местах, в качестве которых выступает улично-дорожная сеть поселка. В связи с этим во время переходных периодов года (весенне-осенний период) движение по улицам и дорогам затруднено.

Продольные уклоны по проезжим частям проектируемых улиц и дорог не превышают 15‰. Средняя высота насыпи составляет 0,6 м. Для обеспечения стока поверхностных вод генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- строительство сети открытых железобетонных водоотводных лотков;

- планировка территории поселка с созданием уклона в сторону водоотводных лотков;

- строительство открытых бассейнов для сбора сточных вод и их последующей очистке.

Основные объемы по сооружению открытой сети водоотводных лотков на территории п.Луговской составили:

- общая длина водоотводных лотков: 10 900 м

- общее количество труб и их длина: 43 шт/950 м

Для очистки поверхностных стоков предусмотрено строительство девяти водоочистных сооружений, расположенных в западной и северо-восточной частях поселения.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения сети водоотводящих лотков и водопропускных труб показаны на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Инженерное оборудование территории.

Водоснабжение.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Водозабор и ВОС:

- на существующем водозаборе дополнительно, после геолого-разведочных работ, пробурить дополнительную скважину.

- в первую очередь установить на существующих водопроводных очистных сооружениях дополнительное оборудование для очистки воды.

- увеличить производительность существующих ВОС с 144 куб.м/сут до 605 куб.м/сут.

- на дополнительном блоке ВОС применить современную технологическую схему очистки воды с применением: аэрации (озонирования), реагентного фильтрования, ультрафиолето-бактерицидной обработки.

- скважины на промзоне сохраняются для обеспечения технологических нужд.

Водопроводные сети:

- замена ветхих участков водопроводных сетей.

- выполнить гидравлическую увязку водопроводных колец с корректировкой существующих диаметров.

- планомерный переход от минерального утеплителя, к современной и технологичной тепловой изоляции ППУ.

Приборы учета расхода воды:

- оборудовать новые ВОС современными ультразвуковыми счетчиками воды.

- оборудовать весь жилой фонд узлами учета воды.

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов.

На первую очередь строительства предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 7.5.1.1.

Таблица 7.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, тыс. чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.3 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа: с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1745 | 1571 | 225 | 353 | 460 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 1571 | 30 | 47 | 61 |
| 3 | Неучтенные расходы 10%. | - | - | - | 35 | 46 |
| Всего: | 419 | 546 |
| 3 | Местная промышленность 5%. |  |  | - | 46 | 59 |
| Итого по поселку: | 465 | 605 |

Производительность водопроводных очистных сооружений составит 605 куб.м/сут. На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 270 куб.м.

Схема водоснабжения – кольцевая. Сети водопровода прокладываются самостоятельно, преимущественно вдоль дорог. Проектом предложен современный и технологичный ППУ теплоизолятор, а в качестве основного способа прокладки – подземный способ.  Водоводы с сетями водоснабжения размещены  в непроходном канале.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно СНиП 2.04.02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 5 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2,5л/с. На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: (5+2,5) х 3 х 3,6= 80 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 270 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас хранится в резервуарах,  расположенных на территории  водопроводных очистных сооружений.

Водоотведение (канализация).

Проектом предусмотрено оборудование существующей и проектной застройки поселка централизованной системой канализации. Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий. В проекте предложена установка перекачивающих насосных канализационных станций, для уменьшения заглубления самотечного коллектора. КНС выполнить колодезного типа.

Основные магистральные канализационные коллекторы, Ø160-225мм, запроектированы по улицам Гагарина, Школьная, Ленина и Пушкина. Сточные воды собираемые коллектором, проходящим по улице Пушкина, поступают на КНС-1, производительностью 86 куб.м/сут. КНС-1 обслуживает следующие кварталы: 01:02:18, 01:02:06, 01:02:05, 01:02:17, 01:02:17, 01:02:07, 01:02:16. КНС-1 перекачивает стоки в самотечный коллектор Ø225мм. Далее стоки поступают по проектному самотечному коллектору Ø225мм, проходящему по ул. Школьная, на  КНС-2, расположенную в квартале 01:02:08, производительностью 160 куб.м/сут. После КНС-2 стоки по двум напорным ниткам Ø110мм поступают в проектный самотечный коллектор Ø160, проходящий по ул. Рабочая. Этот коллектор подает сточные воды в КНС-3, производительностью 250 куб.м/сут. Также в КНС-3 самотеком поступают стоки от планировочных кварталов 01:01:03, 01:01:04, 01:02:09. КНС-3 в напорном режиме перекачивает стоки в самотечный коллектор Ø225мм, проходящий по ул. Гагарина.

КНС-4 принимает стоки от самотечного коллектора, проходящего по ул. Гагарина и ул. Заводская. Производительность КНС-4 составляет 440 куб.м/сут. От КНС-4, сточные воды в напорном режиме по двум ниткам Ø110мм  поступают в проектный самотечный коллектор Ø225, проходящий по ул. Гагарина до КНС-5. На КНС-5, производительностью 605куб.м./сут, поступают стоки от самотечного коллектора, собирающего стоки от проектных домов, расположенных на улицах Ленина,  Пионерская.

Все стоки поступают на КНС-5. После КНС-5 стоки в напорном режиме по двум ниткам Ø110 перекачиваются на поселковые канализационные очистные сооружения, которые расположены ниже по течению реки в планировочном квартале 01:03:03. Местоположение определено согласно СНиП и технологии очистки сточных вод.

В проекте применена компактная станция биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 605 куб.м/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций размещается в отапливаемых помещениях. Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течении нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды могут сбрасываться в ближайший водоем ниже по течению, или повторно использоваться для полива или технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения», п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Материал канализационных труб - полиэтилен.

Теплоснабжение.

Проектом предусмотрена установка новой блочной котельной «Термаль 12000», мощностью 12  МВт взамен существующих.

Котельная состоит из блок-боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич-панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками, со всем соответствующим оборудованием: насосная группа, установка водоподготовки.

Топливом служит природный газ, резервное дизельное топливо.

Котельная  втоматизированная и не требует присутствия персонала.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются проектируемые и существующие общественные и административные здания, а также жилые многоэтажные здания. ГВС этих зданий от индивидуальных газовых нагревателей. Система теплоснабжения закрытая.

Теплоснабжение остальных потребителей предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

Согласно СНиП 2.04.07- 86  расход тепла при централизованном теплоснабжении составит жилыми и общественными зданиями:

- на отопление и вентиляцию 6,066 Гкал/ч (3133,33 Гкал в год);

- на горячее водоснабжение 1,095 Гкал/час (8271,59 Гкал/год).

Итого: 7,17 Гкал/час (43408,83 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек, потерь в тепловых и с учетом собственных нужд составит 7,77 Гкал/час (46992,96 Гкал/год).

Согласно СНиП 2.04.07- 86  расход тепла при централизованном теплоснабжении составит жилыми и общественными зданиями:

- на отопление и вентиляцию 6,094 Гкал/ч (3133,33 Гкал в год);

- на горячее водоснабжение 1,1 Гкал/час (8271,59 Гкал/год).

Итого: 7,166 Гкал/час (43408,83 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек, потерь в тепловых и с учетом собственных нужд составит 7,77 Гкал/час (46992,96 Гкал/год).

Мощность источника теплоснабжения составит 12 МВт с учетом резервного котлоагрегата. На котельной установлено 4 котла по 3 МВт каждый. КПД котельной 92 %.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  95-70( С.

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить надземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Расчет тепловых нагрузок по объектам капитального строительства

Таблица 6.5.3.1

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Комсомольская | 2 | 2 | 473,5 | 757,6 | 0,155 | 0,0000 | 0,0253 | 0,180 | сущ. |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Комсомольская | 4 | 2 | 472,7 | 756,3 | 0,155 | 0,0000 | 0,0252 | 0,180 | сущ. |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | Ленина | 76 | 2 | 342 | 547,2 | 0,112 | 0,0000 | 0,0182 | 0,130 | сущ. |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | Ленина | 78 | 2 | 337,5 | 540 | 0,111 | 0,0000 | 0,0180 | 0,129 | сущ. |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | Ленина | 70 | 2 | 327,8 | 524,5 | 0,107 | 0,0000 | 0,0175 | 0,125 | сущ. |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | Ленина | 72 | 2 | 334,2 | 534,7 | 0,109 | 0,0000 | 0,0178 | 0,127 | сущ. |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | Ленина | 74 | 2 | 347,5 | 556 | 0,114 | 0,0000 | 0,0185 | 0,132 | сущ. |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | Заводская |  | 2 | 482,3 | 771,7 | 0,158 | 0,0000 | 0,0257 | 0,184 | сущ. |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | Заводская | 1 | 2 | 345,1 | 552,2 | 0,113 | 0,0000 | 0,0184 | 0,131 | сущ. |
| 10 | Общежитие | ул. Комсомольская |  | 2 | 333,3 | 533,3 | 0,109 | 0,0000 | 0,0178 | 0,127 | сущ. |
| 11 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 12 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 13 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 14 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 15 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 16 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 17 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 18 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 19 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 20 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 21 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 482 | 771 | 0,125 | 0,0000 | 0,0154 | 0,140 | пр |
| 22 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 482 | 771 | 0,125 | 0,0000 | 0,0154 | 0,140 | пр |
| 23 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 482 | 771 | 0,125 | 0,0000 | 0,0154 | 0,140 | пр |
| 24 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 482 | 771 | 0,125 | 0,0000 | 0,0154 | 0,140 | пр |
| 25 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 26 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 27 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 380 | 608 | 0,098 | 0,0000 | 0,0122 | 0,111 | пр |
| 28 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 29 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 30 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 31 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 32 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 33 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 34 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 35 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 36 | многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 338 | 541 | 0,088 | 0,0000 | 0,0108 | 0,098 | пр |
| 37 | Жилой дом |  |  | 2 | 147,7 | 236,3 | 0,038 | 0,0000 | 0,0047 | 0,043 | пр |
| 38 | Детский сад "Голубок" (на 50 мест) | Заводская | 5 | 1 | 551,9 | 441,5 | 0,038 | 0,0104 | 0,0039 | 0,052 | сущ. |
| 39 | Детский сад "Голубок" (на 44 места) | Заводская | 5 | 1 | 311,2 | 249 | 0,022 | 0,0058 | 0,0022 | 0,030 | сущ. |
| 40 | Магазин | Ленина | 33 | 1 | 163,1 | 130,5 | 0,010 | 0,0000 | 0,0021 | 0,013 | сущ. |
| 41 | Школа-интернат | Гагарина | 1 | 1 | 1143,7 | 915 | 0,076 | 0,0164 | 0,0015 | 0,094 | сущ. |
| 42 | Магазин | Гагарина | 13 | 1 | 373,8 | 299 | 0,024 | 0,0000 | 0,0049 | 0,029 | сущ. |
| 43 | Магазин | Строителей | 2 | 1 | 77,2 | 61,8 | 0,005 | 0,0000 | 0,0010 | 0,006 | сущ. |
| 44 | Магазин | Ленина | 83 | 1 | 75,9 | 60,7 | 0,005 | 0,0000 | 0,0010 | 0,006 | сущ. |
| 45 | ЖЭК | Комсомольская | 3 | 1 | 316,8 | 253,4 | 0,024 | 0,0047 | 0,0003 | 0,029 | сущ. |
| 46 | Магазин | Гагарина |  | 1 | 80 | 64 | 0,005 | 0,0000 | 0,0010 | 0,006 | сущ. |
| 47 | Спортзал | Гагарина |  | 1 | 473,3 | 378,6 | 0,030 | 0,0189 | 0,0076 | 0,056 | сущ. |
| 48 | Административно-бытовой корпус | - |  | 2 | 360,2 | 576,3 | 0,055 | 0,0107 | 0,0007 | 0,066 | сущ. |
| 49 | Больница | Ленина | - | 2 | 1337,2 | 2139,5 | 0,176 | 0,1279 | 0,0802 | 0,384 | сущ. |
| 50 | Средняя школа | Гагарина | 4 | 2 | 2510,1 | 4016,2 | 0,282 | 0,0561 | 0,0070 | 0,346 | сущ. |
| 51 | лыжная база |  |  | 1 | 161 | 129 | 0,010 | 0,0064 | 0,0001 | 0,017 | сущ. |
| 52 | детский сад |  |  | 1 | 728 | 582 | 0,050 | 0,0137 | 0,0051 | 0,069 | пр |
| 53 | магазин |  |  | 1 | 229 | 183 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 | пр |
| 54 | крытый рынок, КБО |  |  | 2 | 562 | 899 | 0,072 | 0,0000 | 0,0146 | 0,086 | пр |
| 55 | баня с прачечной |  |  | 1 | 362 | 289 | 0,020 | 0,0668 | 0,1734 | 0,260 | пр |
| 56 | баня с прачечной |  |  | 1 | 224 | 179 | 0,012 | 0,0413 | 0,1074 | 0,161 | пр |
| 57 | молочная кухня (60 порций в сутки на 1 ребенка до |  |  | 1 | 164 | 131 | 0,010 | 0,0183 | 0,0499 | 0,078 | пр |
| 58 | переход |  |  | 1 | 24 | 19 | 0,002 | 0,0004 | 0,0000 | 0,000 | пр |
| 59 | аптека |  |  | 1 | 169 | 135 | 0,011 | 0,0269 | 0,0020 | 0,040 | пр |
| 60 | бассейн |  |  | 1 | 811 | 649 | 0,045 | 0,1499 | 0,0130 | 0,208 | пр |
| 61 | гостиница |  |  | 2 | 302 | 483 | 0,078 | 0,0000 | 0,0113 | 0,090 | пр |
| 62 | КДЦ,почта,телеграф,отделение сбербанка,радиоузел |  |  | 2 | 2538 | 4060 | 0,260 | 0,1620 | 0,0041 | 0,426 | пр |
| 63 | часовня |  |  | 1 | 194 | 155 | 0,015 | 0,0029 | 0,0002 | 0,000 | пр |
| 64 | лыжная база |  |  | 1 | 59 | 47 | 0,004 | 0,0023 | 0,0000 | 0,006 | пр |
| 65 | автостанция |  |  | 1 | 106 | 85 | 0,008 | 0,0016 | 0,0001 | 0,010 | пр |
| 66 | крытый каток-корт |  |  | 1 | 597 | 478 | 0,045 | 0,0089 | 0,0006 | 0,055 | пр |
| 67 | пож.депо |  |  | 1 | 764 | 611 | 0,061 | 0,0168 | 0,0041 | 0,082 | пр |
| 68 | магазин-пекарня |  |  | 1 | 362 | 290 | 0,023 | 0,0000 | 0,0047 | 0,028 | пр |
| 69 | магазин |  |  | 1 | 125 | 100 | 0,008 | 0,0000 | 0,0016 | 0,010 | пр |
| 70 | кафе |  |  | 1 | 251 | 201 | 0,015 | 0,0281 | 0,0766 | 0,120 | пр |
| Итого | 30066 | 40988,3 | 5,297 | 0,797 | 1,1 | 7,166 |  |

Газоснабжение.

Подача природного газа в п. Луговской предусмотрена от перспективного магистрального газопровода  высокого давления (МГВД), предназначенного для газификации Ханты-мансийского района и соединяющего КС «Демьянская» и КС «Октябрьская» номинальным давлением 5,2 МПа.

Для подачи газа в газораспределительную сеть п. Луговской  проектом предусмотрена установка газораспределительной станции (ГРС).

Система газоснабжения  п.Луговской принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, а также и то, что при выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

Принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые. Материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также потребителям коммунальных объектов.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-складских предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СниП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается для целей:

- приготовления пищи;

- отопления, вентиляции и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопления и нужды производственных и коммунально-складских объектов.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Природный газ остается основным топливом для источников тепла – котельных.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП):

ГРПШ-2  с регулятором давления РДНК-400 (3 штуки):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 2-5 кПа;

- расход газа до 250 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

Для подключения газовых сетей п. Луговской к МГВД предусматривается установка блочной газораспределительной станции (ГРС):

ГРС «Газпромаш»-5 ТУ 3696-037-36214188-2001 с номинальным расходом газа до 5 000 м3/час в утепленном блок-боксе;

- давление на входе 1,2-7,5 МПа;

- давление на выходе 1,2-0,3 МПа;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Этажность | Площадь общая, м2 | Количество проживающих, чел | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная застройка | 1,2 | 31314 | 2180 | 654 000 | 327 |
| 2 | Существующая застройка | 1,2 | 41875 | 1675 | 502 500 | 252 |
| 3 | Котельная | - | - | - | 5 874 120 | 971 |
|  | Итого |  |  |  | 7 030 620 | 1 550 |

Связь и информатизация.

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32кбит/с предпочтительнее система беспроводной технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации.

На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

Более эффективное использование существующей кабельной емкости.

Быстрое начальное предоставление услуг связи.

Более простое расширение сети при увеличении количества абонентов.

Мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

# Основные технические характеристики

| Способ представления сигнала в сторону АТС | Цифровой. А-закон, 64 кбит/с |
| --- | --- |
| Способ представления сигнала в сторону абонента | Цифровой ADPCM-кодирование. 32кбит\с |
| Импеданс относительно земли | для частот в диапазоне от 10 Гц до 1 МГЦ — не мене 1000 Ом |
| Импеданс | 120 Ом -20% в диапазоне 200.. 1024 кГц (для симметричного кабеля) 75 Ом +5% на частоте 1024 кГц (для коаксиального кабеля) |
| Тип сигнализации на участке контроллер-АТС | E-DSS1 2BCK |
| Количество линий управления БС от одного КБС |
| Для БС в 12-канальном режиме Для БС в 10-канальном режиме | 1) 10 БС при отсутствии потоков КБС-АТС 2) 7 БС при 1 потоке КБС-АТС 3) 4 БС при 2 потоках КБС-АТС 1) 12 БС при отсутствии потоков КБС-АТС 2) 8 БС при 1 потоке КБС-АТС 3) 6 БС при 2 потоках КБС-АТС |
| Характеристики линий управления БС |
| Витая пара | Кабель не ниже пятой категории |
| Максимальная длина кабеля | 1км |
| Характеристики радиооборудования |
| Частотный диапазон | 1880-1900 МГц |
| Принцип доступа | TDMA\FDMA\TDD - многостанционный доступ с временны разделением каналов, непрерывным динамическим выбором частотного канала и разделенным по времени дуплексом |
| Количество временных каналов на одной частоте | 12 |
| Количество частотных каналов | 10 |
| Разнос частотных каналов | 1728 кГц |
| Вид модуляции | Частотная манипуляция с гауссовской фильтрацией GFSK |
| Частотное планирование | Не требуется |
| Средняя мощность на выходе передатчика | Не более 10 мВт |
| Пиковая мощность на выходе передатчика | Не более 250 мВт |
| Чувствительность приемника | -86 дБ при 0.1% BER |
| Скорость передачи на канал | 32 Кбит/сек |
| Длительность кадра | 10мсек |
| Профиль доступа | GAP |
| Терминальный абонентский радиоблок (ТАРБ) МиниКом DT-2О |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Дальность связи | до 10-12км на открытой местности в зависимости от типа используемых антенн |
| Режим набора номера | тональный/импульсный |
| Электропитание | (220± 22) В. (50± 1) Гц, сетевой блок питания 9В\350 мА |
| Работа с модемом однослотовый режим двухслотовый режим | макс V32 со скоростью передачи до 9,6 Кбит/с - максV90 со скоростью передачи до 56 Кбит/с |
| Работа с факсимильным аппаратом | Группа 3 макс. V29 до 9600 бит/с |
| Условия эксплуатации: - температура - относительная влажность | +5°С до +4О°С. 20. .80 % (при темп. +25 с) |
| Температура хранения | -10°С +60°С |
| Размеры (ДхШхВ) | 145х90х37 мм |
| Вес не более | 250г |
| Сопротивление соединительного телефонного шнура | до 100 Ом |
| Типы разъемов: - телефонного шнура - соединительного кабеля блока питания для подключения внешней антенны | RJ11 DJК-11D SMA(гнездо), переходник на разъем типа TNC входит в комплект поставки |
| Время автономной работы - в режиме ожидания вызова | При полностью заряженных четырех Ni-МН аккумуляторах (размер М, емкость 1300 мАч) не менее 10 часов |
| - в режиме разговора | не менее 2.5 часов |
| Cтоимость системы на 500 аб. в расчете на 1 абонента, долл. | 246 |

Электроснабжение.

### 6.5.6 Электроснабжение.

Проектными решениями предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с корректировкой, направленной на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предложено использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 10925 м.

Трансформаторные подстанции мощностью:

ТП 1 – 250 кВА,

ТП 2 – 2х160 кВА,

ТП 3 – 2х160 кВА,

ТП 4 – 2х400 кВА,

ТП 5 – 2х400 кВА,

ТП 6 – 400 кВА (перенос),

ТП 7 – 250 кВА,

ТП 8 – 160 кВА,

ТП 10 – 1000 кВА,

ТП 11 – 400 кВА (проект).

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода различного сечения. Вводы в дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем.

Для определения расчетных электрических нагрузок по п. Луговской выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 6.5.6.1. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Таблица 6.5.6.1.

Расчет электрических нагрузок по зонам действия ТП

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП – 1 (250 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1 | 3925,7 | 0,02 |  | 0,9 | 70,66 |
| 2 | КНС |  |  |  | 15 | 0,8 | 12,00 |
| Итого по ТП - 1 | 82,66 |
| ТП – 2 (2х160 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1 | 960,0 | 0,02 |  | 0,9 | 17,28 |
| 2 | Спортзал | 1 | 378,6 |  | 17,04 | 0,8 | 13,63 |
| 3 | Средняя школа | 2 | 4016,2 |  | 58,90 | 0,4 | 23,56 |
| 4 | Школа-интернат | 1 | 915,0 |  | 13,42 | 0,9 | 12,08 |
| 5 | Школьные мастерские | 1 | 129,0 |  | 25,16 | 0,4 | 10,06 |
| 6 | Детский сад | 1 | 582,0 |  | 36,00 | 0,8 | 28,80 |
| Итого по ТП - 2 | 105,41 |
| ТП – 3 (2х160 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1-2 | 7692,6 | 0,02 |  | 0,9 | 138,47 |
| 2 | Магазин | 1 | 183,0 |  | 24,16 | 0,8 | 19,32 |
| 3 | Магазин | 1 | 130,5 |  | 17,23 | 0,8 | 13,78 |
| 4 | КНС |  |  |  | 15 | 0,8 | 12,00 |
| Итого по ТП - 3 | 183,57 |
| ТП – 4 (2х400 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1-2 | 8766,3 | 0,02 |  | 0,9 | 157,79 |
| 2 | гостиница | 2 | 483,0 |  | 21,74 | 0,7 | 15,21 |
| 3 | крытый рынок | 1 | 449,0 |  | 59,27 | 0,8 | 47,41 |
| 4 | переход | 1 | 22,0 |  | 0,99 | 0,6 | 0,59 |
| 5 | почта, телеграф, отделение сбербанка, радиоузел | 1 | 100,0 |  | 4,50 | 0,6 | 2,70 |
| 6 | почта, телеграф, отделение сбербанка, радиоузел | 1 | 218,0 |  | 9,81 | 0,6 | 5,89 |
| 7 | предприятие общественного питания | 1 | 117,0 |  | 5,27 | 0,7 | 3,69 |
| 8 | теплый переход | 1 | 21,0 |  | 0,95 | 0,8 | 0,76 |
| 9 | часовня | 1 | 155,0 |  | 6,98 | 0,6 | 4,19 |
| 10 | Магазин | 1 | 299,0 |  | 39,47 | 0,8 | 31,57 |
| 11 | Магазин | 1 | 60,7 |  | 8,01 | 0,8 | 6,41 |
| 12 | Магазин | 1 | 64,0 |  | 8,45 | 0,8 | 6,76 |
| Итого по ТП - 4 | 282,97 |
| ТП – 5 (2х400 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1-2 | 7749,4 | 0,02 |  | 0,9 | 139,49 |
| 2 | автостанция | 1 | 85,0 |  | 16,58 | 0,8 | 13,26 |
| 3 | КБО | 1 | 278,0 |  | 54,21 | 0,8 | 43,37 |
| 4 | крытый каток-корт | 1 | 478,0 |  | 21,51 | 0,7 | 15,06 |
| 5 | магазин | 1 | 122,0 |  | 16,10 | 0,8 | 12,88 |
| 6 | баня с прачечной | 1 | 289,0 |  | 13,01 | 0,7 | 9,10 |
| 7 | баня с прачечной | 1 | 179,0 |  | 8,06 | 0,7 | 5,64 |
| 8 | пекарня | 1 | 186,0 |  | 36,27 | 0,8 | 29,02 |
| 9 | ЖЭК | 1 | 253,4 |  | 11,40 | 0,6 | 6,84 |
| 10 | Административно-бытовой корпус | 2 | 576,3 |  | 25,93 | 0,6 | 15,56 |
| Итого по ТП - 5 | 290,22 |
| ТП – 6 (400 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1-2 | 4723,1 | 0,02 |  | 0,9 | 85,02 |
| 2 | аптека | 1 | 135,0 |  | 6,08 | 0,9 | 5,47 |
| 3 | бассейн | 1 | 649,0 |  | 29,21 | 0,8 | 23,36 |
| 4 | КДЦ | 2 | 4060,0 |  | 182,70 | 0,8 | 146,16 |
| 5 | молочная кухня (60 порций в сутки на 1 ребенка | 1 | 131,0 |  | 25,55 | 0,8 | 20,44 |
| 6 | общественное здание | 2 | 236,3 |  | 10,63 | 0,6 | 6,38 |
| 7 | переход | 1 | 19,0 |  | 0,86 | 0,6 | 0,51 |
| 8 | КНС |  |  |  | 15 | 0,8 | 12,00 |
| Итого по ТП - 6 | 299,34 |
| ТП – 7 (250 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1 | 3758,1 | 0,02 |  | 0,9 | 67,65 |
| 2 | Магазин | 1 | 61,8 |  | 8,16 | 0,8 | 6,53 |
| Итого по ТП -7 | 74,17 |
| ТП – 8 (160 кВА) |
| 1 | Жилые дома | 1-2 | 5281,6 | 0,02 |  | 0,9 | 95,07 |
| 2 | Магазин "Сибиряк" | 1 | 55,9 |  | 7,38 | 0,8 | 5,90 |
| Итого по ТП - 8 | 100,97 |
| ТП – 10 (1000 кВА) |
| 1 | Производственные потребители |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пожарное депо | 1 | 611,0 |  | 27,50 | 0,7 | 19,25 |
| 3 | Котельная |  |  |  | 125,2 | 0,8 | 100,16 |
| ТП – 11 (400 кВА) |
| 1 | КОС |  |  |  | 250 | 0,8 | 200,00 |
| Итого по ТП - 11 | 200 |
| Итого по п. Луговское | 1739,34 |

Схему электроснабжения, места установки и мощности трансформаторных подстанций необходимо уточнить на этапе дальнейшего проектирования.

Суммарная электрическая нагрузка по п. Луговской составляет 1,74 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии -  2,2МВт.

Охрана окружающей среды.

Для обеспечения благоприятного экологического состояния территории, достижения санитарно-гигиенических нормативов и снижения негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека от предприятий и объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, проектом предусмотрено создание санитарно-защитных зон.

Согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений п. Луговской.

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | 500 | Разработка проекта СЗЗ Обваловка, для предотвращения подтопления и попадания поверхностного стока в реку |
| 2 | КОС | 150 | Разработка проекта СЗЗ Обваловка территории, для предотвращения смыва загрязняющих веществ поверхностным стоком. |
| 3 | Вертолетная площадка | 100 | Разработка проекта СЗЗ Использование шумозащитных барьеров, в том числе специального озеленения, размещаемых между вертолетной площадкой и кварталами жилой застройки |
| 4 | АЗС | 100 | Разработка проекта СЗЗ |
| 5 | Территория Белогорского ЛПХ | 100 | Разработка проекта СЗЗ |
| 6 | Котельная | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 7 | Кладбище | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 8 | Пожарное депо | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 9 | Грузовой причал | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 10 | Дизельная электростанция | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 11 | Гаражи | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 12 | Магазин-пекарня | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 13 | Баня, прачечная | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 14 | Автостоянка | 15, 25 | Разработка проекта СЗЗ |
| 15 | Причал | 50 | Разработка проекта СЗЗ |

Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

Проектом предусмотрено существенное сокращение промышленной территории Белогорского ЛПХ, благодаря которому жилые кварталы располагаются  вне пределов санитарно-защитной зоны предприятия. Объекты и предприятия (автостоянки, гаражи, пожарное депо, баня, прачечная, пекарня) в той или иной степени, оказывающие негативное влияние на окружающую среду планируется вынести из пределов жилой застройки в район промышленной территории Белогорского ЛПХ, что благоприятно отразится на санитарно-гигиеническом состоянии среды обитания жителей поселка.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно отвечать санитарным требованиям и нормам, которые необходимо  соблюдать в пределах поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, имеющих в своем составе источники вредных выбросов в атмосферу.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- централизованное отопление индивидуальной жилой застройки;

- ликвидация котельных, расположенных в пределах жилой застройки, по ул. Школьная и ул. Ленина;

- перевод котельных, расположенных в районе территории Белогорского ЛПХ, на газовое топливо;

- разработка проектов по организации, благоустройству и озеленение санитарно-защитных зон устанавливаемых от предприятий и объектов, являющихся источниками вредных выбросов в атмосферу (АЗС, дизельная электростанция, котельная, автостоянка, гаражи);

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Водные объекты села, требующие охраны от негативного воздействия хозяйственной деятельности, представлены р. Обь, протокой Ендырской, озером и подземными источниками водоснабжения.

Загрязнение водотоков и водоемов  усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующим смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 года № 74–ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона реки Обь – 200 метров, протоки Ендырская – 100 м. Прибрежная защитная полоса для всех водных объектов устанавливается в размере – 40 метров.

Проектная граница водоохраной зоны проходит по территории поселка и совмещена с дамбой отделяющей жилую застройку от промышленных территорий, в районе планировочного квартала 01:01:06 граница водоохраной зоны выходит на установленную ширину (100 м от протоки Ендырская), пересекая зеленые насаждения и затем пересекает поселок вдоль северных границ планировочных кварталов 01: 01:05, 01:02:04, 01:02:07, 01:02:16 и вновь выходит на установленную ширину за пределами жилой застройки.

Проектная граница прибрежной защитной полосы в пределах поселка совмещена с откосом дамбы и далее выходит на установленную ширину (40 м).

Проектом предусмотрены водопропускные лотки и сооружения очистки стока поверхностных вод на улицах, вдоль которых проходит граница водоохраной зоны.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимается равным 50 метрам (при использовании недостаточно защищенных подземных вод),  в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

В связи с экологическими проблемами, проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- организация мониторинга загрязнения поверхностных вод на территории п.Луговской;

- разработка проекта по организации и благоустройству водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

- организация, ограждение и озеленение зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов п. Луговской.

Охрана и рациональное использование почв.

Для обеспечения охраны и рационального использование почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке подземных инженерных сетей различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Твердые бытовые отходы предполагается собирать в специальные контейнеры и вывозить на полигон ТБО.

Для предотвращения загрязнения и разрушения, а также для восстановления почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации и благоустройства территорий освободившихся в результате сокращения площади территории Белогорского ЛПХ;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- организация химического и бактериологического исследования почв;

- учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями.

Зонирование территории.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее – зонирование) - установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории поселка.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана  на основе генерального плана развития п. Луговской.

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

планируемых изменений сложившегося землепользования;

требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

красным линиям;

границам земельных участков;

естественным границам природных объектов;

поселковой черте;

иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных  ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории поселка и её планируемого функционального назначения.

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены  с учетом:

особенностей расположения и условий развития п. Луговской, частей его территории;

возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

функциональных зон, определенных генеральным планом развития поселения;

На территории поселка установлены следующие виды функциональных  зон:

жилые зоны;

общественно - деловые зоны;

производственные зоны;

зоны инженерной инфраструктуры;

зоны транспортной инфраструктуры;

рекреационные зоны;

зоны специального назначения;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны акваторий.

Жилые зоны  (код зоны ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта.

Общественно - деловые зоны (код зоны ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спортивного назначения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Производственные зоны (код зоны ПЗ) предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно - оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны  ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационные зоны (код зоны  РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования (код зоны  СХЗ) предназначены для размещения сельхозугодий и пастбищ.

Зоны специального назначения (код зоны  СНЗ) предназначены для размещения кладбищ.

Зоны акваторий (код зоны АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт - клубы и другие сооружения спортивно - оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в  каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором функционального зонирования.

В составе жилых зон –  зоны:  жилой застройки средней этажности, индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

В составе общественно-деловых зон –  зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового,  спортивного, здравоохранения, соцобеспечения.

В составе производственных зон –  зона промышленности, коммунально-складского назначения (склады различного назначения).

В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

В составе зон транспортной инфраструктуры –  зоны: внешнего транспорта,  поселкового транспорта (гаражи и автостоянки, СТО, АЗС),  индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

В составе  рекреационных зон –  зоны: места отдыха общего пользования, природных территорий.

В составе зон сельскохозяйственного использования –  зона сельскохозяйственных угодий (пастбище, огороды).

В составе зон специального назначения –  зона ритуального назначения.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежной полосы протоки и реки.

Основные технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2006 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории п. Луговской | га | 296,75 | 495,51 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 47,70 | 63,32 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 16,07 | 12,78 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | 6,36 | 8,01 |
|  |  | % | 13,34 | 12,65 |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 41,34 | 55,31 |
|  |  | % | 86,66 | 87,35 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 7,84 | 67,46 |
|  |  | (…) | 2,64 | 13,61 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | административно-делового назначения | га | 0,13 | 3,22 |
|  |  | % | 1,61 | 4,77 |
|  | социально-бытового назначения | га | 0,41 | 3,01 |
|  |  | % | 5,21 | 4,47 |
|  | торгового назначения | га | 0,61 | - |
|  |  | % | 7,74 | - |
|  | учебно-образовательного назначения | га | 4,88 | 51,90 |
|  |  | % | 62,19 | 76,94 |
|  | культурно-досугового назначения | га | 0,48 | 2,19 |
|  |  | % | 6,15 | 3,24 |
|  | спортивного назначения | га | - | 6,57 |
|  |  | % | - | 9,74 |
|  | здравоохранения | га | 1,34 | 0,57 |
|  |  | % | 17,09 | 0,84 |
| 1.3 | Производственная зона | га | 53,27 | 17,68 |
|  |  | (…) | 17,95 | 3,57 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | промышленности | га | 53,27 | 17,68 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,80 | 3,75 |
|  |  | (…) | 0,61 | 0,76 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | энергообеспечения | га | 1,55 | 1,72 |
|  |  | % | 86,21 | 45,89 |
|  | водоснабжения и очистки стоков | га | 0,23 | 2,03 |
|  |  | % | 13,02 | 54,11 |
|  | связи | га | 0,01 | - |
|  |  | % | 0,77 | - |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 33,43 | 18,04 |
|  |  | (…) | 11,26 | 3,64 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | 0,04 | 0,09 |
|  |  | % | 0,13 | 0,50 |
|  | поселкового транспорта | га | 0,31 | - |
|  |  | % | 0,91 | - |
|  | индивидуального транспорта | га | 0,05 | 5,75 |
|  |  | % | 0,15 | 31,88 |
|  | улично-дорожной сети | га | 33,03 | 12,20 |
|  |  | % | 98,81 | 67,63 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 107,85 | 315,26 |
|  |  | (…) | 36,34 | 63,62 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | 0,09 | 3,93 |
|  |  | % | 0,09 | 1,25 |
|  | поселковые природные территории в том числе | га | 107,76 | 311,33 |
|  |  | % | 99,91 | 98,75 |
|  | природных территорий | га | 103,10 | - |
|  |  | % | 95,68 | - |
|  | пустыри | га | 4,13 | - |
|  |  | % | 3,83 | - |
|  | захламленные территории | га | 0,52 | - |
|  |  | % | 0,49 | - |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 9,17 | - |
|  |  | (…) | 3,09 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 9,17 | - |
|  |  | % | 100,00 | - |
| 1.8 | Зона специального назначения | га | 1,59 | 3,42 |
|  |  | (…) | 0,54 | 0,69 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 1,59 | 1,93 |
|  |  | % | 100,00 | 56,38 |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | 1,49 |
|  |  | % | - | 43,62 |
| 1.9 | Зоны акваторий | га | 34,10 | 6,59 |
|  |  | (…) | 11,49 | 1,33 |
|  | акваторий | га | 34,10 | 6,59 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1745 | 1571 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100,5 | 93,5 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 5,9 | 3,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 328 | 248 |
|  |  | % | 19 | 14 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1162 | 948 |
|  |  | % | 67 | 54 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 255 | 375 |
|  |  | % | 15 | 21 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 18 | 27 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 33960 | 42091 |
|  |  | кол-во домов | 236 | 302 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | 6282 | 15846 |
|  |  | кол-во домов | 107 | 206 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 18 | 38 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | 546 | 310 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 2 | 1 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 6851 | 8126 |
|  |  | кол-во домов | 60 | 51 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 20 | 19 |
|  | Двухквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | 296 | 296 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 1 | 1 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 7299 | 2745 |
|  |  | кол-во домов | 44 | 18 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 21 | 7 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | 12153 | 14235 |
|  |  | кол-во домов | 20 | 23 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 36 | 34 |
|  | Общежитие 2 эт. | Sобщ., м2 | 533 | 533 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 2 | 1 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 1977 | 25323 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 189 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 6 | 60 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | 392 | 11920 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 149 |
|  |  | % от Sобщ нового жил. строительства | 20 | 47 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 193 | 4550 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 25 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 10 | 18 |
|  | Двухквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | 296 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 15 | 0 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 324 | 158 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 16 | 1 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | 772 | 8695 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 14 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 39 | 34 |
|  | Общежитие 2 эт. | Sобщ., м2 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 17193 |
|  |  | кол-во домов | - | 123 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 41 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2356 |
|  |  | кол-во домов | - | 50 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 14 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 236 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 1 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 3276 |
|  |  | кол-во домов | - | 34 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 19 |
|  | Двухквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 4712 |
|  |  | кол-во домов | - | 27 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 27 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 6612 |
|  |  | кол-во домов | - | 11 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 38 |
|  | Общежитие 2 эт. | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | - | 16767 |
|  |  | кол-во домов | - | 113 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 40 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 3926 |
|  |  | кол-во домов | - | 57 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 23 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 310 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 2 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 3575 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 21 |
|  | Двухквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 296 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 2 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2587 |
|  |  | кол-во домов | - | 17 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 15 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 5540 |
|  |  | кол-во домов | - | 9 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 33 |
|  | Общежитие 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 533 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 3 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 94 | 90 |
|  |  | м2 | 691 | 582 |
|  | Кухня-прачечная при детском саду | шт. | 1 | - |
|  |  | м2 | 126 | - |
|  | Средняя общеобразовательная школа | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 150 | 240 |
|  |  | м2 | 657 | 4016 |
|  | Школьные мастерские | шт. | 1 | - |
|  |  | мест | 25 | - |
|  |  | м2 | 145 | - |
|  | Школа-интернат | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 200 |
|  |  | м2 | 915 | 915 |
|  | Внешкольные учреждения | шт. | 1 | 2 |
|  |  | мест | 100 | 120 |
|  |  | м2 | 472 | 691 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больница | шт. | 2 | 1 |
|  |  | посещений/ смену | 34/51 | 40/80 |
|  |  | м2 | 903 | 2140 |
|  | Молочная кухня | шт. | - | 1 |
|  |  | порций в сутки на ребенка до года | - | 60 |
|  |  | м2 | - | 131 |
|  | Аптека | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 148 | 135 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | Стадион на территории школы с трибунами | шт. | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,83 | 0,83 |
|  | Спортивный зал на территории школы | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 379 | 379 |
|  | Лыжная база при школе | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 129 | 129 |
|  | Стадион с трибунами общего пользования, лыжный комплекс | шт. | - | 1 |
|  |  | га | - | 1,0 |
|  | ФСК | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 2200 |
|  | Крытый каток-корт | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 478 |
|  | Бассейн | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 649 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Клуб | шт. | 1 | - |
|  |  | мест | 360 | - |
|  |  | м2 | 502 | - |
|  | Библиотека | шт. | 1 | - |
|  |  | мест | н/д | - |
|  |  | м2 | 237 | - |
|  | КДЦ (администрация, клуб, библиотека, ФСК) | шт. | - | 1 |
|  |  | мест/читательских места - тыс.ед.хранеия/чел-час | - | 250/6-7/50 |
|  |  | м2 | - | 4060 |
| 4.5 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | КБО (с химчисткой) | шт. | 1 | 1 |
|  |  | рабочих мест (кг вещей в смену) | 6 | 15 (10) |
|  |  | м2 | 101 | 278 |
|  | Баня | шт. | 1 | - |
|  |  | мест | 20 | - |
|  |  | м2 | 290 | - |
|  | Баня с прачечной | шт. | - | 1 |
|  |  | мест/кг белья в смену | - | 20/100 |
|  |  | м2 | - | 468 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | Магазин (с пекарней) | шт. | 17 | 6 |
|  |  | м2 | 1184 | 1191 |
| 4.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | Столовая | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 63 |
|  |  | м2 | 110 | 117 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Контора ЖКХ | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 253 | 253 |
|  | Пожарное депо | шт. | 1 | 1 |
|  |  | машин | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 282 | 611 |
|  | Гостиница | шт. | - | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | м2 | - | 483 |
| 4.9 | Объекты связи |  |  |  |
|  | Почта, радиоузел | шт. | 1 | - |
|  |  | м2 | 142 | - |
|  | Почта, радиоузел, телеграф (в комплексе с отделением сбербанка) | шт. | - | 2 |
|  |  | м2 | - | 318 |
| 4.10 | Объекты финансово-кредитного назначения |  |  |  |
|  | Отделение сбербанка (в комплексе с почто, телеграфом и радиоузлом) | шт. | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 1 |
| 4.10 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
|  | Часовня | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 155 |
| 4.11 | Объекты транспорта |  |  |  |
|  | Грузовой причал | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 668 |
|  | Причал | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 294 |
|  | Эллинг | шт. | - | 5 |
|  |  | м2 | - | 990 |
|  | Автостанция | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 85 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | км |  | 23,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  | 9,0 |
|  | - главных улиц | км |  | 1,6 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км |  | 9,7 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км |  | 2,9 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0,0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,546 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,059 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,28 | 1,21 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,28 | 0,605 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 6,14 | 6,775 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,546 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,059 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,605 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,051 | 9,38 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 13,7 | 13,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 4,3 | 4,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 9,42 | 9 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | мВт. ч. | 5,4 | 5,4 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | мВт. ч. |  |  |
| 6.3.3. | Протяженность сетей | км | 44,260 | 45,201 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла |  |  |  |
|  | - всего | Гкал/год | - | 20314.2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 5.2 | 10.32 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 5.2 | - 10.32 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 0.6 | 7.2 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе орода | % | 0 | 100% |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0 | 7 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 0 | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | 0 | 7 |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | 16,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
|  |  | тыс. т./в год |  |  |

Инженерно-технические мероприятия го и чс.

Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.

Деревня Луговской является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение деревни осуществляется от электроподстанции и ряда ТП 
6/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от котельной и автономных источников тепла.

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС на:  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории п. Луговской возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

затопление территорий;

пожары;

взрывы;

человеческие жертвы;

массовые заболевания населения;

перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На территории п. Луговской нет потенциально опасных и вредных объектов.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.

На территории поселка убежища не предусмотрены.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Проектом дополнительных инженерно-технических мероприятий не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ